- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по специальности

0919000 - Сети высокого напряжения

.

Астана, 2018

- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по специальности

0919000 - Сети высокого напряжения

(шифр/код и название специальности)

Уровень профессиональной квалификации: прикладной бакалавриат

Срок обучения: 2 года 10 мес.

Астана, 2018

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована Учебно-методическим советом (наименование организации образования)

Протокол № ___ от «____» _________ 201__ г.

Авторы - разработчики:

- Жубандыкова Женискуль Умиртаевна – к.т.н., доцент кафедры «Нефтегазовое дело» РГП на ПВХ «Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова»;

- Мухамбетова Рыскул Жаксылыковна – преподаватель специальных дисциплин АО «Актюбинский политехнический колледж»

- Утеулиев Ерлан Бактыбаевич – преподаватель специальных дисциплин АО «Актюбинский политехнический колледж»

- Молдагазина Айман Нуртаевна – преподаватель специальных дисциплин ГККП«Актюбинский сельскохозяйственный колледж»

- Курманбаев Галымжан Бекзулдаевич - начальник электрического участка газотурбинной электрической станции на месторождении Кумколь, АО «ПетроКазахстанКумкольРисорсиз»

Эксперты:

Юсупов Сабит Телешанович - руководитель ресурсного центра, преподаватель специальных дисциплин КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Используемые сокращения и обозначения | 6 |
| 2 | Паспорт ОП | 7 |
| 3 | Профиль компетенций | 9 |
| 4 | Перечень модулей и результатов обучения | 13 |
| 5 | Спецификация модуля | 45 |
| 5.1 | Спецификация модуля БМ 1 | 45 |
| 5.2 | Спецификация модуля БМ 2 | 47 |
| 5.3 | Спецификация модуля БМ 3 | 48 |
| 5.4 | Спецификация модуля БМ 4 | 50 |
| 5.5 | Спецификация модуля БМ 5 | 52 |
| 5.6 | Спецификация модуля БМ 6 | 53 |
| 5.9 | Спецификация модуля ПМ 1 | 58 |
| 5.10 | Спецификация модуля ПМ 2 | 60 |
| 5.11 | Спецификация модуля ПМ 3 | 62 |
| 5.12 | Спецификация модуля ПМ 4 | 64 |
| 5.13 | Спецификация модуля ПМ 5 | 66 |
| 5.14 | Спецификация модуля ПМ 6 | 68 |
| 5.15 | Спецификация модуля ПМ 7 | 70 |
| 5.16 | Спецификация модуля ПМ 8 | 72 |
| 5.17 | Спецификация модуля ПМ 9 | 74 |
| 5.18 | Спецификация модуля ПМ 10 | 76 |
| 6 | План учебного процесса | 78 |

Введение

Настоящая образовательная программа по специальности «0919000 - Сети высокого напряжения» разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послесреднего образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080; национальной рамки квалификаций Республики Казахстан (совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 сентября 2012 года №373-о-м и Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года №444); отраслевая рамка квалификаций в сфере «Электроэнергетика»,  утверждена протоколом от 17 ноября 2016 года № 12-03-333; проекта профессионального стандарта «Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам), разработано ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»,  версия 1, 2015 год, дата ориентировочного пересмотра 2018 и с учетом Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных планов по специальностям технического и профессионального образования».

Программа призвана реализовать принципы демократического характера управления образованием, расширения границ академической свободы и полномочий учебных заведений, что обеспечит адаптацию системы технического и профессионального образования к изменяющимся потребностям общества, экономики и рынка труда. Программа направлена на подготовку специалистов, способных вести проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность на объектах электроэнергетики и электротехники. Акцент образовательной программы сделан на естественнонаучную и электроэнергетическую подготовку с использованием информационных технологий, изучением широкого круга дисциплин, включающих технологию производства и передачи электрической энергии, расчет режимов электротехнических устройств, электрических сетей, систем электроснабжения, современные средства автоматизации проектирования, вопросы энергосбережения и др.

Модульно-компетентностный подход основан на разработке обучения и оценке результатов обучения в форме компетенций обучающихся, а также на возможности использования дифференцированного подхода к обучению.

Программа, основанная на компетенциях, находится в русле концепции обучения в течение всей жизни, поскольку имеет целью формирование высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжать профессиональный рост и образование – с другой. Данный подход к обучению позволяет создать ощущение успешности у каждого обучающегося, которая создается самой организацией учебного процесса, в рамках которой обучающийся может и должен сам управлять своим обучениям, что приучает его брать ответственность за собственное обучение, а в дальнейшем – за собственный профессиональный рост и карьеру. Таким образом, потребитель будет удовлетворен образованием, он может совершенствовать его в течение жизни, реагируя на изменения на рынке труда.

Разработанная образовательная программа позволяет организовать учебный процесс с использованием кредитной технологии обучения.

Используемые сокращения и обозначения

| БК | Базовая компетенция |
| --- | --- |
| БМ | Базовый модуль |
| ВО | Высшее образование |
| ГОСО | Государственный общеобязательный стандарт образования |
| ЕКР | Европейская квалификационная рамка |
| ЗУН | Знания, умения, навыки |
| НКЗ | Национальный классификатор занятий |
| НРК | Национальная рамка квалификаций |
| НСК | Национальная система квалификаций |
| ОКЭД | Общий классификатор видов экономической деятельности |
| ОП | Образовательная программа |
| ОРК | Отраслевая рамка квалификаций |
| ПС | Профессиональный стандарт |
| ПК | Профессиональная компетенция |
| ПМ | Профессиональный модуль |
| РК | Республика Казахстан |
| РО | Результат обучения |
| ТиПО | Техническое и профессиональное образование |
| AUTOCAD | Automated Computer Aided Drafting and Design |
| ЭВМ | Электронно-вычислительная машина |

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование (код и название специальности): 0919000 – «Сети высокого напряжения»

Название и код квалификации: 091902 4 - «Прикладной бакалавр электроэнергетики»

Цель рабочей образовательной программы: Подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, выполняющего работы по организации и контролю технического обслуживания, эксплуатации и ремонта электрооборудования сетей высокого напряжения.

Уровень образования: послесреднее образование

Уровень профессиональной квалификации: Прикладной бакалавр

Уровни квалификации по НРК/ОРК:  5

Область профессиональной деятельности*: Энергетика. Электроэнергетика

Вид(ы) трудовой деятельности (по ОРК и ПС)**

- Проведение электромонтажных работ электрооборудования станций, подстанций и сетей

- Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

- Эксплуатация электрического оборудования среднего и высокого напряжения с вводом систем автоматических устройств

- Организация работ по обеспечению бесперебойной работы высоковольтного электрооборудования

- Научно- исследовательская и экспериментальная деятельность при  проектировании электрических сетей и систем

Объект(ы) профессиональной деятельности (по НКЗ, начальная группа) ***:  Электростанции, энергетические компании, производственные цеха, участки по ремонту оборудования

Особенности программы****: Возможность использования дуальной формы профессиональной подготовки, кредитной системы обучения

Форма обучения: очная

Сроки обучения: 2 года 10 месяцев

Язык обучения: казахский, русский

Объем кредитов/часов: 165 кредитов / 4950 часов

Требования к обучающимся*****лица, имеющие общее среднее образование_

*Указывается по параметрам ОРК (Методические рекомендации по разработке и оформлению отраслевых рамок квалификаций, Астана, 2016г.).

# **Указывается по ПС (Методические рекомендации по разработке и оформлению профессиональных стандартов, Астана, 2017)

*** Указываются системы, предметы (объекты), явления, процессы, технологии на которые направлена деятельность.

****Указывается дуальное образование / дистанционное обучение / кредитная технология

***** Указывается предыдущее образование: основное среднее / общее среднее / техническое и профессиональное образование

Профиль компетенций

| Цель обучения: выполнение работы по организации и контролю технического обслуживания, эксплуатации и ремонта электрооборудования сетей высокого напряжения |  | Результат: после завершения программы обучения обучающийся будет уметь выполнять работы по организации и контролю технического обслуживания, эксплуатации и ремонта электрооборудования сетей высокого напряжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД* (по ПС) |  | Секция D: Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Раздел [35]: Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Группа[351]: Производство, передача и распределение электроэнергии: Класс[3512]: Передача электроэнергии |  |  |
| Сферы компетенций (по основным трудовым функциям профессионального стандарта или анализа профессии) ** |  | А. Проведение электромонтажных работ электрооборудования станций, подстанций и сетей В. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования С. Эксплуатация электрического оборудования среднего и высокого напряжения с вводом систем автоматических устройств Д. Организация работ по обеспечению бесперебойной работы высоковольтного электрооборудования Е. Научно- исследовательская и экспериментальная деятельность при проектировании электрических сетей и систем |  |  |
| Перечень компетенций и модулей в разрезе академической степени/квалификации/профессии |  |  |  |  |
| Код компетенции | Компетенции (в соответствие с трудовыми функциями и уровнями квалификации) |  |  | Модули |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |  |
| ПК 1 | Выполнять монтаж опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых распределительных устройств |  | ПМ 1 Выполнение монтажа опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых распределительных устройств |  |
| ПК 2 | Выполнять монтаж и демонтаж проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей |  | ПМ 2 Выполнение монтажа и демонтажа проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей |  |
| ПК 3 | Выполнять работы по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |  | ПМ 3. Проведение технического обслуживания оборудования станций, распределительных сетей и систем |  |
| ПК 4 | Проводить техническое обслуживание оборудования станций, распределительных систем и сетей |  | ПМ 4 Проведение ремонта оборудования станций, распределительных сетей и систем |  |
| ПК 5 | Проводить ремонт оборудования станций, распределительных систем и сетей |  | ПМ 5 Выполнение работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |  |
| ПК 6 | Осуществлять ввод в эксплуатацию электрического оборудования среднего и высокого напряжения |  | ПМ 6 Осуществление ввода в эксплуатацию электрического оборудования среднего и высокого напряжения |  |
| ПК 7 | Осуществлять ввод в эксплуатацию автоматических устройств |  | ПМ 7 Осуществление ввода в эксплуатацию автоматических устройств |  |
| ПК 8 | Выполнять работу по планированию, организации и автоматизации производства |  | ПМ 8 Выполнение работ по планированию, организации и автоматизации производства |  |
| ПК 9 | Выполнять работы по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования |  | ПМ 9 Выполнение работы по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования |  |
| ПМ 10 | Проводить научно-исследовательскую и экспериментальную работу при проектировании электрических сетей и систем |  | ПМ 10 Проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы при проектировании электрических сетей и систем |  |
| Базовые компетенции |  |  |  |  |
| БК 1 | Применять профессиональную лексику, составлять и оформлять деловые документы в сфере деятельности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |  |  | БМ 01. Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности |
| БК 2 | Понимать историю, роль и место Казахстана в мировом сообществе |  |  | БМ 02. Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе, уважительное и бережное отношения к историческим наследиям и культурным традициям |
| БК 3 | Поддерживать и развивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |  |  | БМ 03. Развитие и совершенствование физических качеств |
| БК 4 | Использовать основы философских знаний, осознавать себя и свое место в обществе, толерантно воспринимать социальные, политические, этнические, конфессиональные и культурные развитие |  |  | БМ 04. Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе |
| БК 5 | Понимать основные закономерности и механизмы функционирование современной экономической системы |  |  | БМ 05. Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности |
| БМ 6 | Выполнять эскизы, схемы и чертежи, читать технологическую документацию, использовать пакеты прикладных программ разработки конструкторской и технологический документации |  |  | Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ |

* Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – документ, предназначенный для классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

** Краткое описание трудовых функций, которые позволяют достичь основной цели специальности/профессии. Количество функций зависит от сложности профессии.

ПЕРЕЧЕНЬ МОДУЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

| Наименование модуля | Результаты обучения (в соответствии с профессиональными задачами) | Критерии оценки результатов обучения | Дисциплины, формирую щие модуль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные модули |  |  |  |  |  |
| ПМ 1. Выполнение монтажа опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых распределительных устройств | РО 1 Выполнять подготовку опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых распределительных устройств к сборке и установке | 1. Характеристика энергосистем и электросетей |  | Инженерная графика Теоретичес кая механика Теоретические основы электротехники Электрические машины Электротехнические материалы Промышлен ная электроника Информационно-коммуникационные технологии Теоретические основы монтажа и демонтажа проводов и тросов Теоретические основы монтажа опор и конструкций Слесарно-механическая практика Электромонтажная практика |  |
|  |  | 2. Классификация электрических станций и видов монтажных работ |  |  |  |
|  |  | 3. Характеристика устройство воздушных линий электропередачи и назначение конструктивных элементов |  |  |  |
|  |  | 4. Владение способами сооружения воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 5. Проведение подготовительных работ при сооружении воздушных линий электропередачи и контактной сети |  |  |  |
|  |  | 6. Подготовка опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых распределительных устройств к сборке и установке |  |  |  |
|  | РО 2. Осуществлять сборку опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых распределительных устройств | 1. Составление и использование технической документации на производство работ по монтажу воздушных линий высокого напряжения |  |  |  |
|  |  | 2. Назначение и содержание технической документации, требования к ее оформлению |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение антисептирования деталей деревянных опор и гидроизоляцию железобетонных конструкции |  |  |  |
|  |  | 4. Выполнение окраски неустановленных опор и конструкций открытых подстанций; |  |  |  |
|  | РО 3. Выполнять установку опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых распределительных устройств | 1. Устанавовка и демонтаж опор и конструкции открытых подстанций |  |  |  |
|  |  | 2. Выполнение правки опор линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 3. Проведение окраски установленных опор и конструкций открытых подстанций |  |  |  |
|  |  | 4. Выполнение нумеровки опор, закрепление на них таблиц и плакатов |  |  |  |
|  |  | 5. Устанавление опор воздушных линий электропередач и конструкций открытых распределительных устройств |  |  |  |
|  | РО 4. Читать чертежи и схемы | 1. Владение основными правилами разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической документации |  |  |  |
|  |  | 2. Применение основных приемов техники черчения, правил выполнения чертежей |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД) |  |  |  |
|  |  | 4. Чтение чертежей изделий, механизмов и узлов используемого оборудования |  |  |  |
| ПМ 2 Выполнение монтажа и демонтажа проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей | РО 1. Раскатывать и наматывать на барабаны стальные канаты, тросы и провода | 1. Раскатывание стальных канатов, проводов и тросов с установкой барабанов |  |  |  |
|  |  | 2. Наматывагие на барабаны проводов и тросов |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение зашивки барабанов с намотанными проводами и тросами |  |  |  |
|  | РО 2. Выполнять сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески | 1. Соблюдение техники безопасности при выполнении работы |  |  |  |
|  |  | 2. Сборка изоляторов в изолирующие подвески |  |  |  |
|  |  | 3. Сборка арматуры в изолирующие подвески |  |  |  |
|  | РО 3. Осуществлять заземление и зануление грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей | 1. Проведение монтажа заземления и зануления воздушных линий электропередачи и контактных сетей; |  |  |  |
|  |  | 2. Выполнние заглубления заземлителей вручную и с помощью механизированных инструментов |  |  |  |
|  |  | 3. Окрашивание деталей крепления приставок и шин заземления |  |  |  |
|  | РО 4. Натягивать и демонтировать тросы на опоры воздушных линий электропередачи и контактных сетей | 1. Поднимание провода на опоры воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение резки и рубки проводов и тросов |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление спусков, перемычек, петлей и полупетлей из проводов и тросов |  |  |  |
|  |  | 4. Выполнение размотки и установки звеньевых и пластичных струн на несущем тросе с земли, разрядников |  |  |  |
|  |  | 5. Устанавливание защиты для переходов, арматуру на консолях и гибких поперечинах, ограничители грузов компенсированной анкеровки, фиксаторных и фидерных кронштейнов на опорах |  |  |  |
|  | РО 5. Производить монтаж и демонтаж проводов и сетей | 1. Осуществление монтажа средней анкеровки на земле, подвески несущего троса с земли на опоры, врезку изоляторов в провода и тросы на земле |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение монтажа междурельсовых соединений, проводов на воздушных линиях электропередачи |  |  |  |
|  |  | 3. Изготавление и присоединение тросовых оттяжек к опорам, комплектация жестких поперечин |  |  |  |
|  |  | 4. Проведение демонтажа проводов и тросов воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 5. Выполнение монтажа вводов воздушных линий в здания и закрепление проводов на штыревых изоляторах |  |  |  |
|  |  | 6. Осуществление натяжения и регулировки проводов и тросов на воздушных линиях электропередачи |  |  |  |
|  |  | 7. Выбор материалов на основе их свойств для использования при монтаже воздушных линий электропередачи высокого напряжения и контактных сетей |  |  |  |
| ПМ 3 Проведение технического обслуживания оборудования станций, распределительных сетей и систем | РО 1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования | 1. Характеристика и принцип работы электрооборудования |  | Электрооборудование электрических станций и подстанций Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций |  |
|  |  | 2. Определение работоспособности оборудования |  |  |  |
|  |  | 3. Определение повреждения и оценка технического состояния электрооборудования |  |  |  |
|  |  | 4. Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования станций, сетей |  |  |  |
|  |  | 5. Выполнение переключений |  |  |  |
|  | РО 2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования | 1. Владение безопасными методами работ на электрооборудовании |  |  |  |
|  |  | 2. Определение технического состояния электрооборудования |  |  |  |
|  |  | 3. Осмотр, определение и ликвидация дефектов и повреждений электрооборудования |  |  |  |
|  |  | 4. Оформление технической документации в процессе обслуживания электрооборудования |  |  |  |
|  | РО 3. Проводить наладку и испытания электрооборудования | - Соблюдение сроков испытания защитных средств и приспособлений |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение испытания и наладки электрооборудования |  |  |  |
|  |  | 3. Восстановление электроснабжения потребителей |  |  |  |
|  |  | 4. Составление технических отчетов по обслуживанию электрооборудования |  |  |  |
| ПМ 4 Проведение ремонта оборудования станций, распределительных сетей и систем | РО 1. Выполнять работы по ремонту станций, распределительных сетей и систем | 1. Выполнение контроля соблюдения мер безопасности и качества ремонтных работ |  | Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Электрические аппараты |  |
|  |  | 2. Определение работоспособности и ремонтопригодности оборудования выведенного из работы |  |  |  |
|  |  | 3. Выявление причин возникновения и способов устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы |  |  |  |
|  |  | 4. Составление заявки на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт |  |  |  |
|  |  | 5. Выполнение ремонтных работ |  |  |  |
|  | РО 2. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование | 1. Проведение испытания отремонтированного электрооборудования |  |  |  |
|  |  | 2. Использование приспособлений, инструментов, аппаратуры и средств измерения |  |  |  |
|  |  | 3. Анализ причин износа контакторов и способов борьбы с эти явлением |  |  |  |
|  |  | 4. Выполнение пуско-наладочных работ |  |  |  |
|  |  | 4. Расчет параметров электрических аппаратов и составление конструкторской документации |  |  |  |
|  |  | 5.Приемка электрооборудования после ремонта |  |  |  |
| ПМ 5. Выполнение работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи | РО 1. Выполнять работы по подготовке к выполнению работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи | 1. Ознакомление с порядком производства работ и особенностями выполнения технологических операций по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 2. Выбор приборов, инструментов, защитных и монтажных средств для производства работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи на основе задания |  |  |  |
|  |  | 3. Проверка исправности защитных и монтажных средств, диагностических приборов и инструмента |  |  |  |
|  |  | 4. Подготовка и наладка приборов для проведения работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 5. Подготовка рабочего места путем обесточивания и ограждения сигналами |  |  |  |
|  | РО 2. Выполнять работы по осмотру и диагностике устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи | 1. Оценка состояния обслуживаемого оборудования при выполнении работ по осмотру и диагностике устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 2. Осмотр устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи, переходов линий электропередачи через контактную сеть |  |  |  |
|  |  | 3. Проведение верховой диагностики устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи на опорах контактной сети с автомотрисы |  |  |  |
|  |  | 3. Выявление причин нарушения работы устройств электроснабжения |  |  |  |
|  |  | 4. Определение объемов ремонтных работ по результатам ревизии, обходов и объездов с осмотрами устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |  |  |  |
|  |  | 5. Выполнение работ по осмотру и диагностике устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи, в том числе с использованием автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |  |  |  |
|  | РО 3. Выполнять работы по испытаниям и измерениям устройств контактной сети при помощи переносной и стационарной диагностической аппаратуры | 1. Оценка состояния обслуживаемого оборудования контактной сети и других устройств электроснабжения |  |  |  |
|  |  | 2. Испытание и измерение параметров и габаритов контактной сети, и других устройств электроснабжения |  |  |  |
|  |  | 3. Анализ произведенных замеров при выполнении работ по испытаниям и измерениям устройств контактной сети |  |  |  |
|  |  | 4. Определение объемов ремонтных работ по результатам испытаний и измерений контактной сети и других устройств электроснабжения |  |  |  |
|  |  | 5. Ведение технической документации по результатам испытаний и измерений контактной сети и других устройств электроснабжения, в том числе с использованием автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |  |  |  |
| ПМ 6 Осуществление ввода в эксплуатацию электрического оборудования среднего и высокого напряжения | РО 1. Применять основные методы и средства измерения электрических и электротехнических величин, выбирать измерительную технику | 1. Составление измерительных схем |  | Информационно-измерительная техника Электромагнитные переходные процессы |  |
|  |  | 2. Выбор средств измерений |  |  |  |
|  |  | 3. Измерение с заданной точностью различные электротехнические величины |  |  |  |
|  |  | 4. Определение значения измеряемой величины и показателей точности измерений |  |  |  |
|  |  | 5. Использование средств вычислительной техники для обработки и анализа результатов измерений |  |  |  |
|  | РО 2. Анализировать электромагнитные переходные процессы в электроэнергети ческих системах | 1. Применение методов расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение расчета параметров электроэнергетичес ких и электротехнических устройств, электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения |  |  |  |
|  |  | 4. Использование прикладных програм и средств автоматизированного проектирования при решении инженерных задач |  |  |  |
| ПМ 7 Осуществление ввода в эксплуатацию автоматических устройств | РО 1. Выполнять разработку и оценку алгоритмов работы и взаимодействия различных устройств автоматики электроэнергетических устройств | 1. Владение знаниями о принципах релейной защиты и систем автоматического управления в электроэнергетике |  | Автоматическое управление в энергетике Основы техники релейной защиты Техника высоких напряжений |  |
|  |  | 2. Характеристика способов регулировки параметров режима электроэнергетических систем |  |  |  |
|  |  | 2.Выбор типов реле и способов регулирования параметров релейной защиты и автоматики |  |  |  |
|  |  | 3.Применение схем автоматического повторного включения и автоматического включения резерва |  |  |  |
|  | РО 2. Выполнять защиту и регулировку различных устройств автоматики электроэнергетичес ких устройств | 1. Чтение схем релейной защиты и автоматики электроэнергетичес ких устройств |  |  |  |
|  |  | 2. Анализ схем релейной защиты линий электропередачи, трансформаторов, компенсаторов, электродвигателей, сборных шин, блоков |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение регулировки противоаварийной защиты автоматики |  |  |  |
|  | РО 3. Анализировать конструкции и процессы, сопровождающие работу высоковольтных установок | 1. Характеристика основных причин возникновения аварийных режимов, вызванных воздействием сильных электрических полей и электроразрядных процессов |  |  |  |
|  |  | 2. Понимание электрофизическиех процессов в диэлектрических средах |  |  |  |
|  |  | 3. Классификация изоляыции высоковольтного оборудования |  |  |  |
|  |  | 4. Владение способами измерения высоких напряжений |  |  |  |
|  |  | 5. Применение средств защиты от перенапряжений |  |  |  |
| ПМ 8 Выполнение работ по планированию, организации и автоматизации производства | РО 1. Понимать сущность рыночных реформ | 1. Осознание структуры управления предприятий |  | Экономика энергетики Охрана труда и электробезопасность |  |
|  |  | 2. Владение основами планирования |  |  |  |
|  |  | 3. Понимание путей развития экономики Республики Казахстан |  |  |  |
|  | РО 2. Применять результаты экономического анализа деятельности организаций промышленности и энергетики | 1. Анализ эффективности планирования |  |  |  |
|  |  | 2. Расчет инвестиции в капитальное строительство |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение расчетов технико-экономичесских показателей |  |  |  |
|  |  | 4. Выполнение проектно-расчетной работы |  |  |  |
| ПМ 9 Выполнение работы по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования | РО 1. Выполнять требования техники безопасности и охраны труда при обслуживании электроустановок | 1. Применение основных задач и правовых основ охраны, правила противопожарной безопасности и производственной санитарии труда |  |  |  |
|  |  | 2. Соблюдение правил техники безопасности при обслуживании электроустановок |  |  |  |
|  |  | 3. Выбор безопасного метода работы и средств защиты при осмотре электрооборудования |  |  |  |
|  |  | 5. Анализ результатов осмотра и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам |  |  |  |
|  | РО 2. Проводить организационные мероприятия по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования | 1. Оформление работы нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации |  |  |  |
|  |  | 2. Осуществление выдачи разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований |  |  |  |
|  |  | 3. Оформление допуска к работе и выполнение надзора во время работы |  |  |  |
|  |  | 4. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы |  |  |  |
|  | РО 3. Проводить технические мероприятия по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования | 1. Проведение отключения напряжения |  |  |  |
|  |  | 2. Принимание мер, препятствующих ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение проверки отсутствия напряжения, наложение заземлений |  |  |  |
| ПМ 10 Проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы при проектировании электрических сетей и систем | РО 1. Анализировать устойчивость и оптимизацию режимов электроэнергети ческих систем | 1. Решение математическим методом расчеты нормальных режимов энергосистем |  | Математические задачи и компьютерное моделирование в энергетике Основы автоматизированного проектирования (AUTOCAD и CREDO) Электрические сети и системы Основы НИР Преддипломная практика |  |
|  |  | 2. Проведение исследования статистической и динамической устойчивости |  |  |  |
|  |  | 3. Исследование уравнений установившегося режима |  |  |  |
|  |  | 4. Обработка и анализ полученных результатов |  |  |  |
|  | РО 2. Применять современный инструментарий проектирования программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления | 1. Владение основными средствами и методами автоматизированного проектирования |  |  |  |
|  |  | 2. Применение средств автоматизированного проектирования для решения типовых задач анализа и синтеза систем управления |  |  |  |
|  |  | 3. Владение методами автоматизированного проектирования |  |  |  |
|  |  | 4. Использование программных средств проектирования |  |  |  |
|  | РО 3. Рассчитывать и проектировать электрические сети | 1. Проведение технико-экономических расчетов в электрических сетях системы |  |  |  |
|  |  | 2. Использование для расчета режимов электрических систем и сетей ЭВМ |  |  |  |
|  |  | 3. Оценка возможности обеспечения качества электроэнергии в проектируемой сети |  |  |  |
|  |  | 4. Подготовка проекта оптимизации работы электрических сетей и систем |  |  |  |
| Базовые модули |  |  |  |  |  |
| БМ 1 Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности | РО1. Владеть грамматикой и терминологией казахского (русского) и иностранного языков для общения в сфере своей профессиональной деятельности | 1. Чтение и перевод (со словарем) текстов профессиональной направленности Понимание тем дискуссии и участие в ее обсуждении. | Профессиональный казахский (русский) язык Профессионально-ориентированный иностранный язык Делопроизводство |  |  |
|  |  | 2. Самостоятельное составление связных, логичных аргументированных высказываний в соответствии с предложенной темой |  |  |  |
|  |  | 3. Понимание тем дискуссии и участие в ее обсуждении |  |  |  |
|  | РО2. Владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов | 1. Чтение и перевод (со словарем) текстов профессиональной направленности |  |  |  |
|  |  | 2. Самостоятельное составление связных, логичных аргументированных высказываний в соответствии с предложенной темой |  |  |  |
|  |  | 3. Понимание тем дискуссии и участие в ее обсуждении |  |  |  |
|  | РО3. Работать с организационно- распорядительными и информационно- справочными документами с применением компьютерных технологий | 1. Составление на казахском (русском) и иностранном языках резюме, автобиографию, характеристику, заявление, жалобу, доверенность, расписку |  |  |  |
|  |  | 2. Соблюдение основных требований, предъявляемых к тексту документа |  |  |  |
|  |  | 3. Создание на компьютере документы, отвечающие современным требованиям и установленным нормативным актам |  |  |  |
| БМ 2. Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе | РО1. Определить соотношение в жизни человека таких философских категорий, как свобода и ответственность, материальные и духовные ценности | 1. Понимание сути социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий Понимание сути социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий . | Основы философии, Основы социологии и политологии |  |  |
|  |  | 2. Понимание сущности процесса познания и различные точки зрения на процесс познания в истории философии |  |  |  |
|  |  | 3. Применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития |  |  |  |
|  | РО 2. Понимать международные политические процессы, геополитическую обстановку | 1. Применение политологических знаний в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности |  |  |  |
|  |  | 2. Участие в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам развития и т.п. |  |  |  |
|  |  | 3. Использование социальных, нравственных и правовых норм, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде |  |  |  |
|  | РО 3. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию | 1. Понимание роли и место культуры народов Республики Казахстан в мировой цивилизации |  |  |  |
|  |  | 2. Использование подходов и методов критического анализа применительно к различным культурным формам и процессам современной жизни общества |  |  |  |
|  |  | 3. Применение национальных традиции и обычаи различных стран в профессиональной деятельности |  |  |  |
| БМ 3. Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе, уважительное и бережное отношения к историческим наследиям и культурным традициям | РО 1. Понимать роль и место культуры народов Республики Казахстан в мировой цивилизации | 1. Владение основ истории отечественной культуры, ценности традиционной казахской культуры | Современная история Казахстана Культрологии |  |  |
|  |  | 2. Понимание роли и места культуры народов Республики Казахстан в мировой цивилизации |  |  |  |
|  |  | 3. Характеристика культурных достижений независимого Казахстана |  |  |  |
|  | РО 2. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию | 1. Характеристика форм, типов и истории различных культур и цивилизаций |  |  |  |
|  |  | 2. Понимание современного состояния мировых и традиционных религий |  |  |  |
|  |  | 3. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий |  |  |  |
|  | РО 3. Понимать основные исторические события | 1. Понимание сущности исторических событий, происходивших с древности до настоящего времени. |  |  |  |
|  |  | 2. Раскрытие роли и места казахского народа в общетюркской общности, в системе кочевой цивилизации, в развитии историко-культурной общности народов евразийского мира |  |  |  |
|  |  | 3. Понимание сущности и предназначения политических и общественных изменений, происходящих в Республике Казахстан после обретения независимости |  |  |  |
|  |  | 4. Характеристика достижения независимого Казахстана |  |  |  |
|  | РО 4. Определять причинно-следственные связи исторических событий | 1. Определение основных фактов, процессов и явлений, отражающие и характеризующие целостность и системность истории Казахстана |  |  |  |
|  |  | 2. Установление связи между историческими событиями |  |  |  |
|  |  | 3. Использование исторических источников |  |  |  |
| БМ 4. Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности | РО1. Определять формы и виды собственности, виды планов, основные экономические показатели предприятия | 1. Выполнение необходимых экономических расчетов с применением математических методов | Основы экономики Основы права |  |  |
|  |  | 2. Обсуждение основных экономических показатели предприятия |  |  |  |
|  |  | 3. Проведение замеров затрат рабочего времени на выполнение определенной работы |  |  |  |
|  |  | 4. Определение методов снижения себестоимости и повышения рентабельности |  |  |  |
|  | РО 2. Понимать тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к «зеленой» экономике | 1. Понимание основных задач перехода государства к «зеленой» экономике |  |  |  |
|  |  | 2. Применение основных методов подсчета валового внутреннего продукта и валового национального продукта |  |  |  |
|  |  | 3. Определение глобальных экономических проблем, пути их преодоления |  |  |  |
|  | РО 3. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством | 1. Понимание правового статуса в формировании личности гражданина в соответствии с положениями Конституции Республики Казахстан |  |  |  |
|  |  | 2. Применение доказательных аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов |  |  |  |
|  |  | 3. Понимание ответственности за административные и коррупционные правонарушения |  |  |  |
|  | РО 4. Владеть основными понятиями о праве и государственно-правовых явлениях | 1. Владение понятиями и соблюдение принципов законности и правопорядка |  |  |  |
|  |  | 2. Применение доказательных аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов |  |  |  |
|  |  | 3. Понимание ответственности за административные и коррупционные правонарушения |  |  |  |
| БМ 5. Развитие и совершенствование физических качеств | РО 1. Укреплять здоровье и соблюдать принципы здорового образа жизни | 1. Понимание важности физической культуры для укрепления здоровья, роли физической культуры и спорта в развитии страны | Физическая культура |  |  |
|  |  | 2. Выполнение комплекс упражнений по общефизической подготовке |  |  |  |
|  |  | 3. Применение правила здорового образа жизни в повседневной жизни |  |  |  |
|  | РО 2. Совершенствовать физические качества и психофизиологические способности | 1. Владение техникой выполнения упражнения |  |  |  |
|  |  | 2. Соблюдение правил командных спортивных игр |  |  |  |
|  |  | 3. Применение изученных приемов игр и индивидуальных тактических задач в учебной игре |  |  |  |
|  |  | 4. Выполнение контрольных нормативов и тестов, предусмотренные программой |  |  |  |
|  | РО 3. Оказывать доврачебную медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях | 1. Понимание причин возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма |  |  |  |
|  |  | 2. Оказание доврачебной медицинской помощи при травмах |  |  |  |
|  |  | 3. Оценивание трудности и риска, возникающие во время выполнения различных физических нагрузок, собственных и чужих физических возможности |  |  |  |
| БК6. Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ | РО1. Соблюдать правила оформления проектно-конструкторской документации | 1. Понимание правил оформления проектно-конструкторской документации. | Инженерная графика. Компьютерное проектирование. |  |  |
|  |  | 2. Оформление чертежи согласно правил единой системой конструкторской документации. |  |  |  |
|  |  | 3. Определение назначении и масштаб выполнения чертежа технических деталей. |  |  |  |
|  |  | 4. Выполнение требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |  |  |  |
|  | РО2. Владеть навыками проецирования на плоскости | 1. Выполнение и оформление необходимых разрезов на чертежах. |  |  |  |
|  |  | 2. Выполнение аксонометрического проецирования. |  |  |  |
|  |  | 3. Выполнение чертежей схем по условным обозначениям согласно с единой системой конструкторской документации. |  |  |  |
|  |  | 4. Применение методов компьютерной графики |  |  |  |
|  | РО3. Разрабатывать и оформлять схемы по специальности с помощью пакета прикладных программ | КО3.1. Выполнение схем по специальности, используя средства технического черчения. |  |  |  |
|  |  | КО3.2. Использование современных прикладных компьютерных программ. |  |  |  |
|  |  | КО3.3. Владение компьютерной графикой, использование 3D-графики. |  |  |  |

- Спецификация базового модуля 1 «Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности»

| Сфера компетенции | Составление и оформление деловых документов в сфере деятельности, владение профессионально-ориентированными языками |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | БМ 1. Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности |
| Цель модуля | Формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции студентов, повышение культуры речи будущих специалистов и оперативно выполнять задания и грамотно оформлять официально-деловые бумаги |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Владеть грамматикой и терминологией казахского (русского) и иностранного языков для общения в сфере своей профессиональной деятельности 2. Владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов 3. Работать с организационно- распорядительными и информационно- справочными документами с применением компьютерных технологий |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Основы делового казахского (русского) и иностранного языка и профессиональной лексики 2. Правила речевого этикета 3. Участие в беседе профессионального характера 4. Основы делопроизводства 5. Способы создания и функции, классификацию, носители, назначение, компоненты составные части, правила оформления документов 6. Владение лексическим и грамматическим минимумом казахского (русского) и иностранного языка, необходимым для чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности 7. Знания национальной культуры, культуры ведения бизнеса страны 8. Составлять служебные документы, необходимые в профессиональной деятельности с применением компьютерных технологий. |
| Пререквизиты | Школьная программа: Казахский (русский) язык, Иностранный язык |
| Дисциплины, формирующие модуль | Профессиональный казахский (русский) язык Профессиональный иностранный язык, Профессионально-ориентированный иностранный язык Делопроизводство на государственном языке |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 6 кредитов / 180 часов |
| Продолжительность модуля | 1-5 |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | лекционные, практические занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, зачет, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, электронно-образовательные ресурсы (лингафонные кабинеты) |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | ПМ 1 – ПМ 10 Профессиональные модули |

Спецификация базового модуля 2 «Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе»

| Сфера компетенции | Основы философии, осознание себя и своего места в обществе, толерантное восприятие социальных, политических различий |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе |
| Цель модуля | Формирование у студентов системы знаний о политико-правовых и социально-духовных основах функционировании и развития общества и главных понятий – философии как особой формы естествознания, о связи ее с методами будущей профессиональной деятельности |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Определить соотношение в жизни человека таких философских категорий, как свобода и ответственность, материальные и духовные ценности 2. Понимать международные политические процессы, геополитическую обстановку 3. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Основы изучения философской картины мира 2. Понимание закономерностей и перспектив развития общества 3. Тенденций развития социально-политических процессов современного мира 4. Основные понятия и закономерности философии 5. Функционирование системы взаимоотношений граждан и других субъектов политики в обществе 6. Оперировать основными философскими понятиями 7. Основные вопросы философии и законы диалектики 8. Системы социальных и политических отношений, складывающихся в ходе социального взаимодействия. |
| Пререквизиты | Школьная программа: История, Человек и общество, Литература, География |
| Дисциплины, формирующие модуль | Основы философии Основы социологии и политологии |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 6 кредитов / 180 часов |
| Продолжительность модуля | 1-3 |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения |
| Формы контроля | Формы контроля Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, |
| Необходимые ресурсы | Необходимые ресурсы Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Современная история Казахстана, Культурология, Основы экономики |

Спецификация базового модуля 3 «Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе, уважительное и бережное отношения к историческим наследиям и культурным традициям»

| Сфера компетенции | Историю, роль и место Казахстана в мировом сообществе |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе, уважительное и бережное отношения к историческим наследиям и культурным традициям |
| Цель модуля | Показать научно – доказанные факты, непрерывности и последовательности историческо-культурного развититя с древних эпох до сегодняшних дней |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Понимать роль и место культуры народов Республики Казахстан в мировой цивилизации 2. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию 3. Понимать основные исторические события 4. Определять причинно-следственные связи исторических событий |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Сущность и предназначение культуры 2. Сущность и закономерности исторических событий, происходивших с древности до настоящего времени 3. Основные понятия и закономерности культуры, религии и цивилизации 4. Хронологические границы и сущность основных исторических периодов Казахстана 5. Роль и место культуры народов Республики Казахстан в мировой цивилизации 6. Основы общечеловеческих нравственных ценностей и гуманистического мировоззрения |
| Пререквизиты | Школьная программа: История, Человек и общество, Основы права |
| Дисциплины, формирующие модуль | Современная история Казахстана, Культурология |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 4 кредита / 120 часов |
| Продолжительность модуля | 1-2 |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Основы философии, Основы социологии и политологии |

Спецификация базового модуля 4 «Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности»

| Сфера компетенции | Современная экономическая система |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности |
| Цель модуля | Ознакомить с основными теоретическими положениями экономической деятельности энергетического предприятия в условиях рыночной экономики, основными экономическими категориями и понятиями, существующей системой экономических показателей и методами их расчета |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Определять формы и виды собственности, виды планов, основные экономические показатели предприятия 2. Понимать тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к «зеленой» экономике 3. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 4. Владеть основными понятиями о праве и государственно-правовых явлениях |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Основы экономической теории 2. Общие основы экономических систем 3. Основы макроэкономики 4. Актуальные проблемы экономики 5. Основные задачи «Зеленой экономики» 6. Систему государственно-правовых отношений и явлений функционирование системы взаимоотношений граждан и других субъектов политики в обществе 7. Концептуальные положения теории экономики и основ бизнеса 8. Приоритетные направления социально-экономического развития страны |
| Пререквизиты | Школьная программа: Человек и общество, Основы права, География |
| Дисциплины, формирующие модуль | Основы экономики Основы права |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 4 кредита / 120 часов |
| Продолжительность модуля | 1-2 |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, зачет, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Основы философии, Трудовое право РК, Семейное право РК |

Спецификация базового модуля 5 «Развитие и совершенствование физических качеств»

| Сфера компетенции | Физическая культура и спорт |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Развитие и совершенствование физических качеств |
| Цель модуля | Формирование физической культуры учащихся и способностей реализовать ее в социально-профессиональной, физкультурно-спортивной деятельности |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1.Укреплять здоровье и соблюдать принципы здорового образа жизни 2.Совершенствовать физические качества и психофизиологические способности 3. Оказывать доврачебную медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Социально- биологические и психофизиологические основы физической культуры 2. Основы физического и спортивного самосовершенствования 3. Основы здорового образа жизни |
| Пререквизиты | Знания школьного курса физическая культура |
| Дисциплины, формирующие модуль | Физическая культура |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 6 кредитов / 180 часов |
| Продолжительность модуля | 1-6 |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Практические работы |
| Формы контроля | Предварительный контроль. Текущий контроль. Оперативный, или периодический, контроль. Итоговый контроль |
| Необходимые ресурсы | Спортивный зал и спортивные инвентари |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Группы спортивного совершенствования |

Спецификация модуля БМ 6 «Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь выполнять, оформлять, читать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных программ |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Соблюдать правила оформления проектно-конструкторской документации. 2. Владеть навыками проецирования на плоскости. 3. Разрабатывать и оформлять схемы по специальности с помощью пакета прикладных программ. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Понимание правил оформления проектно-конструкторской документации. 2. Оформление чертежи согласно правил единой системой конструкторской документации. 3. Определение назначении и масштаб выполнения чертежа технических деталей. 4. Выполнение требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 5. Выполнение и оформление необходимых разрезов на чертежах. 6. Выполнение аксонометрического проецирования. 7. Выполнение чертежей схем по условным обозначениям согласно с единой системой конструкторской документации. 8. Применение методов компьютерной графики. 9. Выполнение схем по специальности, используя средства технического черчения. 10. Использование современных прикладных компьютерных программ. 11. Владение компьютерной графикой, использование 3D-графики. |
| Пререквизиты | Математика, Геометрия и стереометрия школьной программы; Информатика; Объектно-ориентированное программирование. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Инженерная графика; - Компьютерное проектирование. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 4 кредита / 120 часов |
| Продолжительность модуля | 1 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая/ лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/ экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Основы компьютерного моделирования. |

Спецификация профессионального модуля 1 «Выполнение монтажа опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых распределительных устройств»

| Сфера компетенции | Электромонтажные работы |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Выполнение монтажа опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых распределительных устройств |
| Цель модуля | Научить обучающихся проводить электромонтажные работы на ВЛ |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1 Выполнять подготовку опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых распределительных устройств к сборке и установке 2. Осуществлять сборку опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых распределительных устройств 3. Выполнять установку опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых распределительных устройств 4. Читать чертежи и схемы |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Характеристика энергосистем и электросетей 2. Классификация электрических станций и видов монтажных работ 3. Характеристика устройство воздушных линий электропередачи и назначение конструктивных элементов 4. Способы сооружения воздушных линий электропередачи 5. Назначение и содержание технической документации, требования к ее оформлению 6. Основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической документации 7. Основные приемы техники черчения, правил выполнения чертежей 8. Требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД) |
| Пререквизиты | 1. Основы специальности 2. Общая энергетика |
| Дисциплины, формирующие модуль | Инженерная графика Теоретичес кая механика Теоретические основы электротехники Электрические машины Электротехнические материалы Промышленная электроника Информационно-коммуникационные технологии Теоретические основы монтажа и демонтажа проводов и тросов Теоретические основы монтажа опор и конструкций Слесарно-механическая практика Электромонтажная практика |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 10 кредитов / 300 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Электрооборудование электрических станций и подстанций Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Электрические аппараты Производственное обучение |

Спецификация профессионального модуля 2 «Выполнение монтажа и демонтажа проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей»

| Сфера компетенции | Электромонтажные работы |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Выполнение монтажа и демонтажа проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей |
| Цель модуля | После изучения модуля обучающийся будет уметь проводить монтажа и демонтажа проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1 Раскатывать и наматывать на барабаны стальные канаты, тросы и провода 2. Выполнять сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески 3. Осуществлять заземление и зануление грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей 4. Натягивать и демонтировать тросы на опоры воздушных линий электропередачи и контактны 5. Производить монтаж и демонтаж проводов и сетей |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Раскатывание стальных канатов, проводов и тросов с установкой барабанов 2. Наматывание на барабаны проводов и тросов 3. Техники безопасности при выполнении электромонтажных работ 4. Сборка изоляторов в изолирующие подвески 5. Сборка арматуры в изолирующие подвески 6. Осуществление монтажа средней анкеровки на земле, подвески несущего троса с земли на опоры, врезку изоляторов в провода и тросы на земле 7. Монтаж вводов воздушных линий в здания и закрепление проводов на штыревых изоляторах 8. Натяжение и регулировка проводов и тросов на воздушных линиях электропередачи 9. Выбор материалов на основе их свойств для использования при монтаже воздушных линий электропередачи высокого напряжения и контактных сетей |
| Пререквизиты | Монтаж опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых распределительных устройств |
| Дисциплины, формирующие модуль | Инженерная графика Теоретическая механика Теоретические основы электротехники Электрические машины Электротехнические материалы Промышленная электроника Информационно-коммуникационные технологии Теоретические основы монтажа и демонтажа проводов и тросов Теоретические основы монтажа опор и конструкций Слесарно-механическая практика Электромонтажная практика |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 10 кредитов / 300 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Электрооборудование электрических станций и подстанций Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Электрические аппараты Производственное обучение |

Спецификация профессионального модуля 3 «Проведение технического обслуживания оборудования станций, распределительных сетей  и систем»

| Сфера компетенции | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного оборудования |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Проведение технического обслуживания оборудования станций, распределительных сетей и систем |
| Цель модуля | Научить обучающихся выполнять работы по техническому обслуживанию высоковольтного оборудования |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования 3. Проводить наладку и испытания электрооборудования |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Характеристиа и принцип работы электрооборудования 2. Признаки работоспособности оборудования 3. Оценка технического состояния электрооборудования 4. Бесперебойная работа электрооборудования станций, сетей 5. Техническое состояние электрооборудования 6. Дефекты и повреждения электрооборудования 7. Сроки испытания защитных средств и приспособлений 8. Испытания и наладка электрооборудования 9. Электроснабжение потребителей |
| Пререквизиты | Инженерная графика Теоретичес кая механика Теоретические основы электротехники Электрические машины Электротехнические материалы Промышленная электроника Информационно-коммуникационные технологии Теоретические основы монтажа и демонтажа проводов и тросов Теоретические основы монтажа опор и конструкций Слесарно-механическая практика Электромонтажная практика |
| Дисциплины, формирующие модуль | Электрооборудование электрических станций и подстанций Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций Электрические аппараты Производственное обучение |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 8 кредитов / 240 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Информационно-измерительная техника Электромагнитные переходные процессы Автоматическое управление в энергетике Основы техники релейной защиты Техника высоких напряжений Технологическая практика |

Спецификация профессионального модуля 4 «Проведение ремонта оборудования станций, распределительных  сетей и систем»

| Сфера компетенции | Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного оборудования |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Проведение ремонта оборудования станций, распределительных сетей и систем |
| Цель модуля | Научить обучающихся выполнять работы по ремонту высоковольтного оборудования |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Выполнять работы по ремонту станций, распределительных сетей и систем 2. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Меры безопасности и контроль качества ремонтных работ 2. Показатели работоспособности и ремонтопригодности оборудования 3. Причин возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы 4. Виды ремонтных работ 5. Порядок выполнения испытания электрооборудования 6. Приспособления, инструменты, аппаратура и средств измерения 7. Причины износа контакторов и способов борьбы 8. Порядок и правила выполнения пуско-наладочных работ 9. Расчет параметров электрических аппаратов и составление конструкторской документации 10. Приемка электрооборудования после ремонта |
| Пререквизиты | Инженерная графика Теоретическая механика Теоретические основы электротехники Электрические машины Электротехнические материалы Промышленная электроника Информационно-коммуникационные технологии Слесарно-механическая практика Электромонтажная практика |
| Дисциплины, формирующие модуль | Электрооборудование электрических станций и подстанций Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций Электрические аппараты Производственное обучение |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 8 кредитов / 240 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Информационно-измерительная техника Электромагнитные переходные процессы Автоматическое управление в энергетике Основы техники релейной защиты Техника высоких напряжений Технологическая практика |

Спецификация профессионального модуля 5 «Выполнение работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи»

| Сфера компетенции | Электромонтажные работы |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Выполнение работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |
| Цель модуля | Научить обучающихся проводить работы по диагностическим испытаниям и измерениям |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1 Выполнять работы по подготовке к выполнению работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 2. Выполнять работы по осмотру и диагностике устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 3. Выполнять работы по испытаниям и измерениям устройств контактной сети при помощи переносной и стационарной диагностической аппаратуры |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Порядок производства работ и особенности выполнения технологических операций по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 2. Приборы, инструменты, защитные и монтажные средства для производства работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи 3. Защитные и монтажные средства, диагностические приборы и инструменты 4. Наладка приборов для проведения работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |
| Пререквизиты | Монтаж и демонтаж проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей |
| Дисциплины, формирующие модуль | Инженерная графика Теоретичес кая механика Теоретические основы электротехники Электрические машины Электротехнические материалы Промышленная электроника Информационно-коммуникационные технологии Теоретические основы монтажа и демонтажа проводов и тросов Теоретические основы монтажа опор и конструкций Слесарно-механическая практика Электромонтажная практика |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 9 кредитов / 270 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Электрооборудование электрических станций и подстанций Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Электрические аппараты Производственное обучение |

Спецификация профессионального модуля 6 «Осуществление ввода в  эксплуатацию электрического оборудования среднего и высокого напряжения»

| Сфера компетенции | Эксплуатация и контроль работы высоковольтной техники электроэнергетических систем |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Осуществление ввода в эксплуатацию электрического оборудования среднего и высокого напряжения |
| Цель модуля | Научить обучающихся осуществлять ввод в эксплуатацию оборудования среднего и высокого напряжения |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Применять основные методы и средства измерения электрических и электротехнических величин, выбирать измерительную технику 2. Анализировать электромагнитные переходные процессы в электроэнергети ческих системах |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Измерительные схемы 2. Средства измерений 3. Средства вычислительной техники для обработки и анализа результатов измерений 4. Методы расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях 5. Режимы работы электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем 6. Расчет параметров электроэнергетических и электротехнических устройств, электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем электроснабжения 7. Прикладные программы и средства автоматизированного проектирования при решении инженерных задач |
| Пререквизиты | Электрооборудование электрических станций и подстанций Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций Электрические аппараты Производственное обучение |
| Дисциплины, формирующие модуль | Информационно-измерительная техника Электромагнитные переходные процессы Автоматическое управление в энергетике Основы техники релейной защиты Техника высоких напряжений Технологическая практика |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 6 кредитов / 180 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Охрана труда и электробезопасность Экономика энергетики |

Спецификация профессионального модуля 7 «Осуществление ввода в эксплуатацию автоматических устройств»

| Сфера компетенции | Эксплуатация и контроль работы высоковольтной техники электроэнергетических систем |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Осуществление ввода в эксплуатацию автоматических устройств |
| Цель модуля | Научить обучающихся осуществлять ввод в эксплуатацию автоматических устройств |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Выполнять разработку и оценку алгоритмов работы и взаимодействия различных устройств автоматики электроэнергетических устройств 2. Выполнять защиту и регулировку различных устройств автоматики электроэнергетичес ких устройств 3. Анализировать конструкции и процессы, сопровождающие работу высоковольтных установок |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Принципы релейной защиты и систем автоматического управления в электроэнергетике 2. Способы регулировки параметров режима электроэнергетических систем 3 Типы реле и способы регулирования параметров релейной защиты и автоматики 4.Схемы автоматического повторного включения и автоматического включения резерва 5. Схемы релейной защиты и автоматики электроэнергетических устройств 6. Схемы релейной защиты линий электропередачи, трансформаторов, компенсаторов, электродвигателей, сборных шин, блоков 7. Противоаварийная автоматики 8. Причины возникновения аварийных режимов 9. Электрофизические процессы в диэлектрических средах 10. Классификация изоляции высоковольтного оборудования 11. Способы измерения высоких напряжений 12. Средства защиты от перенапряжений |
| Пререквизиты | Электрооборудование электрических станций и подстанций Организация монтажа, ремонта и наладки высоковольтного оборудования Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций Электрические аппараты Производственное обучение |
| Дисциплины, формирующие модуль | Информационно-измерительная техника Электромагнитные переходные процессы Автоматическое управление в энергетике Основы техники релейной защиты Техника высоких напряжений Технологическая практика |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 6 кредитов / 180 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Охрана труда и электробезопасность Экономика энергетики |

Спецификация профессионального модуля 8 «Выполнение работ по планированию, организации и автоматизации производства»

| Сфера компетенции | Планирование производства и обеспечение безопасной работы |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Выполнение работ по планированию, организации и автоматизации производства |
| Цель модуля | Научить обучающихся принципам организации и планирования производства |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Понимать сущность рыночных реформ 2. Применять результаты экономического анализа деятельности организаций промышленности и энергетики |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Структура управления предприятий 2. Основы планирования 3. Анализ эффективности планирования 4. Расчет инвестиции в капитальное строительство |
| Пререквизиты | Информационно-измерительная техника Электромагнитные переходные процессы Автоматическое управление в энергетике Основы техники релейной защиты Техника высоких напряжений Технологическая практика |
| Дисциплины, формирующие модуль | Экономика энергетики Охрана труда и электробезопасность |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 8 кредитов / 240 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Математические задачи и компьютерное моделирование в энергетике Основы автоматизированного проектирования (AUTOCAD и CREDO) Электрические сети и системы Основы НИР Преддипломная практика Дипломное проектирование |

Спецификация профессионального модуля 9 «Выполнение работы по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования»

| Сфера компетенции | Управление и проектирование электрических сетей с применением современных программно-аппаратных средств |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Выполнение работы по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования |
| Цель модуля | Научить обучающихся выполнению работ по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Выполнять требования техники безопасности и охраны труда при обслуживании электроустановок 2. Проводить организационные мероприятия по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования 3. Проводить технические мероприятия по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Основы охраны, правила противопожарной безопасности и производственной санитарии труда 2. Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок 3. Методы безопасной работы и средства защиты при осмотре электрооборудования 4. Порядок оформления наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 5. Требования к оформлению допуска к работе и выполнение надзора во время работы 4. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы 5. Ошибочное или самопроизвольное включение коммутационной аппаратуры 3. Проверка отсутствия напряжения, наложение заземлений |
| Пререквизиты | Информационно-измерительная техника Электромагнитные переходные процессы Автоматическое управление в энергетике Основы техники релейной защиты Техника высоких напряжений Технологическая практика |
| Дисциплины, формирующие модуль | Экономика энергетики Охрана труда и электробезопасность |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 8 кредитов / 240 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Преддипломная практика |

Спецификация профессионального модуля 10 «Проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы при проектировании электрических сетей и систем»

| Сфера компетенции | Управление и проектирование электрических сетей с применением современных программно-аппаратных средств |
| --- | --- |
| Наименование и код модуля | Проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы при проектировании электрических сетей и систем |
| Цель модуля | Научить обучающихся проводить научно-исследовательские и экспериментальные работы при проектировании электрических сетей и систем |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Анализировать устойчивость и оптимизацию режимов электроэнергети ческих систем 2. Применять современный инструментарий проектирования программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления 4. Рассчитывать и проектировать электрические сети |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Математические методы расчета нормальных режимов энергосистем 2. Исследования статистической и динамической устойчивости 3. Обработка и анализ полученных результатов с применением современной компьютерной техники 4. Методы проектирования 5. Средства автоматизированного проектирования для решения типовых задач анализа и синтеза систем управления 6. Общие сведения об электрических сетях и системах 7. Расчеты режимов электрических систем и сетей ЭВМ. |
| Пререквизиты | Охрана труда и электробезопасность Экономика энергетики |
| Дисциплины, формирующие модуль | Математические задачи и компьютерное моделирование в энергетике Основы автоматизированного проектирования (AUTOCAD и CREDO) Электрические сети и системы Основы НИР Преддипломная практика |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 11 кредитов / 330 часов |
| Продолжительность модуля |  |
| Форма обучения | Очная/ дуальная / дистанционная |
| Методы обучения | Традиционные методы обучения – лекционные, практические и лабораторные занятия, проблемные методы обучения, интерактивные методы обучения. |
| Формы контроля | Буквенно-рейтинговая система по 100 бальной шкале, рубежный контроль, текущий контроль, экзамен, итоговая оценка |
| Необходимые ресурсы | Библиотечный фонд, интернет-классы, типовые учебные, лабораторные оборудования, мастерские, базы практик, электронно-образовательные ресурсы |
| Язык обучения | Казахский, русский |
| Постреквизиты | Преддипломная практика |

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

| Код и профиль образования: |  |  | 0900000 – Энергетика. Электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальность: |  |  | 0919000 - «Сети высокого напряжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификация: |  |  | 0919024 – «Прикладной бакалавр сетей высокого напряжения» Форма обучения: очная Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс | Модули и виды учебной деятельности |  | Кол-во кредитов | Форма контроля |  | Объем учебного времени (часы) |  |  |  |  |  |  | Распределение по курсам |  |
|  |  |  |  |  | Экзамен | Дифференцированный зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего часов | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По видам обучения |  |  | По формам организации обучения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическое обучение | Лабораторно-практические работы, курсовые проекты и работы | Практическое обучение** |  | СРО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аудит-х, контактных | СРОП | СРОС |  |  |
|  | БМ | Базовые модули |  | 30 | 3 | 8 | 900 | 630 | 270 |  | 720 | 180 | 60 | 1-6 |  |
|  | БМ 1 | Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности |  | 6 | + | + | 180 | 120 | 60 | - | 120 | 60 | 15 | 1-6 |  |
|  | БМ 2 | Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе |  | 4 | + | + | 120 | 120 | - | - | 120 | - |  | 1-6 |  |
|  | БМ 3 | Развитие и совершенствование физических качеств |  | 6 | + | + | 180 | - | 180 | - | 180 | - |  | 1-6 |  |
|  | БМ 4 | Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе |  | 6 |  | + | 180 | 180 | - | - | 120 | 60 | 15 | 1-6 |  |
|  | БМ 5 | Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности |  | 4 |  | + | 120 | 120 | - | - | 90 | 30 | 15 | 1-6 |  |
|  | БМ 6 | Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ |  | 4 |  | + | 120 | 90 | 30 | - | 90 | 30 | 15 | 1-6 |  |
|  | ПМ | Профессиональные модули по рабочим квалификациям |  | 36 | + | + | 1080 | 600 | 240 | 240 | 600 | 480 | 120 | 1-6 |  |
|  | ПМ 1 | Выполнение монтажа опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и конструкций открытых распределительных устройств |  | 11 | + | + | 330 | 180 | 90 | 60 | 180 | 150 | 30 | 3-6 |  |
|  | ПМ 2 | Выполнение монтажа и демонтажа проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и контактных сетей |  | 10 | + | + | 300 | 180 | 60 | 60 | 180 | 120 | 30 | 5-6 |  |
|  | ПМ 3 | Проведение технического обслуживания оборудования станций, распределительных сетей и систем |  | 8 | + | + | 240 | 120 | 60 | 60 | 120 | 120 | 30 | 3-6 |  |
|  | ПМ 4 | Проведение ремонта оборудования станций, распределительных сетей и систем |  | 7 | + | + | 210 | 120 | 30 | 60 | 120 | 90 | 30 | 3-6 |  |
|  |  | Профессиональные модули квалификации специалиста среднего звена |  | 21 | + | + | 630 | 300 | 240 | 90 | 300 | 330 | 180 | 1-6 |  |
|  | ПМ 5 | Выполнение работ по диагностическим испытаниям и измерениям параметров устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи |  | 9 | + | + | 270 | 120 | 120 | 30 | 120 | 150 | 120 | 3-6 |  |
|  | ПМ 6 | Осуществление ввода в эксплуатацию электрического оборудования среднего и высокого напряжения |  | 6 | + | + | 180 | 90 | 60 | 30 | 90 | 90 | 30 | 3-6 |  |
|  | ПМ 7 | Осуществление ввода в эксплуатацию автоматических устройств |  | 6 | + | + | 180 | 90 | 60 | 30 | 90 | 90 | 30 | 3-6 |  |
|  |  | Профессиональные модули квалификации прикладного бакалавра |  | 27 | + | + | 810 | 240 | 390 | 180 | 240 | 570 | 390 |  |  |
|  | ПМ 8 | Выполнение работ по планированию, организации и автоматизации производства |  | 8 | + | + | 240 | 60 | 120 | 60 | 60 | 180 | 120 | 3-6 |  |
|  | ПМ 9 | Выполнение работы по обеспечению безопасной работы высоковольтного оборудования |  | 8 | + | + | 240 | 60 | 120 | 60 | 60 | 180 | 120 | 3-6 |  |
|  | ПМ 10 | Проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы при проектировании электрических сетей и систем |  | 11 | + | + | 330 | 120 | 150 | 60 | 120 | 210 | 150 | 3-6 |  |
|  |  | Итого: |  | 114 |  |  | 3420 | 1770 | 1140 | 510 | 1860 | 1560 | 750 |  |  |
|  | ПП | Профессиональная практика (учебная, производственная, преддипломная) |  | 42 |  |  | 1260 |  |  | 1260 | 180 | 1080 | 300 | 1-6 |  |
|  | ДП | Дипломное проектирование*** |  | 9 |  |  | 270 |  | 270 |  | 60 | 210 | 30 | 6 |  |
|  | ПА | Промежуточная аттестация |  | 10 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  | 1-6 |  |
|  | ИА | Итоговая аттестация |  | 2 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 6 |  |
|  |  | Итого на обязательное обучение: |  | 180 (144 +36) |  |  | 5400 (432+1080) | 2130 | 1410 | 1770 | 2460 | 2850 | 1080 |  |  |
|  | К | Консультации |  | 10 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  | 1-6 |  |
|  | Ф | Факультативные занятия |  | 11 |  |  | 330 | 330 |  |  |  | 330 |  | 1-6 |  |
|  |  | Всего: |  | 201 (165 +36) |  |  | 6030 (495+1080) | 2760 | 1410 | 1770 | 2460 | 3480 | 1080 |  |  |

Примечание:

*Формы контроля (количество курсовых работ, экзаменов), порядок изучения дисциплин (распределение по семестрам) являются примерными и могут изменяться в зависимости от форм обучения, специфики специальностей, местных и других условий (обстоятельств), в т.ч. в соответствии с потребностями работодателей.

** В соответствии с ГОСО ТиПО учебные заведения могут изменять до 50 % объема учебного времени, отводимого на освоение учебного материала для модулей, до 50 % по каждому модулю и до 60 % (до 80 % при дуальном обучении) производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обязательное обучение.