- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по специальности

0920000 – Сети низкого напряжения

Астана, 2018

- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по специальности

0920000 – Сети низкого напряжения

(шифр/код и название специальности)

Уровень профессиональной квалификации: Прикладной бакалавр

Срок обучения: 2 года 10 мес.

Астана, 2018

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована Республиканским учебно-методическим советом МОН РК

Протокол № ___ от «____» _________ 201__ г.

Авторы - разработчики:

1. Нигметжанова Марал Кудайбергеновна – зам.директора УМО по профилю «Энергетика» КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»;

2. Байтемирова Гульнур Жумабековна – методист УМО по профилю «Энергетика» КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»;

3. Каиркулова Зухра Токшиликовна – преподаватель специальных дисциплин КГКП «Кызылординский аграрно-технический высший колледж им. И.Абдукаримова»;

4. Кушнеревич Владимир Валентинович – зам.нач электроцеха Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром».

Эксперты:

Юсупов Сабит Телешанович - руководитель ресурсного центра, преподаватель специальных дисциплин КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж»

содержание

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Используемые сокращения и обозначения | 8 |
| 2 | Паспорт образовательной программы | 9 |
| 3 | Профиль компетенций | 10 |
| 4 | Перечень модулей и результатов обучения | 14 |
| 5 | Спецификация модуля | 41 |
| 5.1 | Спецификация модуля БМ 1 «Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности» | 41 |
| 5.2 | Спецификация модуля БМ 2 «Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе» | 43 |
| 5.3 | Спецификация модуля БМ 3 «Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе» | 45 |
| 5.4 | Спецификация модуля БМ 4 «Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности» | 47 |
| 5.5 | Спецификация модуля БМ 5 «Развитие и совершенствование физических качеств» | 49 |
| 5.6 | Спецификация модуля БМ 6 «Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ» | 51 |
| 5.7 | Спецификация модуля ПМ 1 «Проведение слесарных и слесарно-сборочных работ | 53 |
| 5.8 | Спецификация модуля ПМ 2 «Анализ работы электротехнических установок и систем» | 55 |
| 5.9 | Спецификация модуля ПМ 3 «Техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования» | 58 |
| 5.10 | Спецификация модуля ПМ 4 «Монтаж элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий | 61 |
| 5.11 | Спецификация модуля ПМ 5 «Выполнение работы по ремонту электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий» | 63 |
| 5.12 | Спецификация модуля ПМ 6 «Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий» | 66 |
| 5.13 | Спецификация модуля ПМ 7 «Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования» | 68 |
| 5.14 | Спецификация модуля ПМ 8 «Организация бесперебойной и надежной работы электротехнологических установок и систем» | 71 |
| 5.15 | Спецификация модуля ПМ 9 «Современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики» | 73 |
| 5.16 | Спецификация модуля ПМ 10 «Построение моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств» | 76 |
| 5.17 | Спецификация модуля ПМ 11 «Выполнение расчета по эффективному использованию ресурсов предприятия» | 78 |
| 6 | План учебного процесса | 81 |

Введение

Настоящая образовательная программа по специальности 0920000 – «Сети низкого напряжения» разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом послесреднего образования, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от «23» августа  2012 года № 1080; Национальной рамкой квалификаций, утверждена протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, отраслевой рамкой квалификаций в сфере «Электроэнергетика» утверждённым Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 19 декабря 2013 года № 419; Профессиональными стандартами: «Электроснабжение (по отраслям)» и «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам)», определяющие содержание обучения и с учетом Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных планов по специальностям технического и профессионального образования».

При разработке ОП обучения использованы законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, отечественные и зарубежные научно-методические работы в данной области, материалы о состоянии экономики, рынка труда и профессионального образования Казахстана.

Программа призвана реализовать принципы демократичного характера управления образованием, расширения границ академической свободы и полномочий учебных заведений, что обеспечит адаптацию системы технического и профессионального образования к изменяющимся потребностям общества, экономики рынка труда. Гибкость программы позволит учесть способности и потребности личности, производства и общества. Программа направлена на подготовку специалистов, способных вести проектно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность на объектах электроэнергетики и электротехники.

Образовательная программа, основанная на компетенциях, находится в русле концепции обучения в течение всей жизни, поскольку имеет целью формирование высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжать профессиональный рост и образование – с другой. Данный подход к обучению позволяет создать ощущение успешности у каждого обучающегося, которая создается самой организацией учебного процесса, в рамках которой обучающийся может и должен сам управлять своим обучениям, что приучает его брать ответственность за собственное обучение, а в дальнейшем – за собственный профессиональный рост и карьеру. Таким образом, потребитель будет удовлетворен образованием, он может совершенствовать его в течение жизни, реагируя на изменения на рынке труда.

Разработанная образовательная программа позволяет организовать учебный процесс с использованием кредитной технологии обучения. Настоящая образовательная программа предусматривает возможность модернизации и введения дополнительных модулей с учетом региональных особенностей и требований работодателей.

Будущие специалисты прикладного бакалавра обязательно должны пройти все уровни обучения ТиПО, а именно – повышенный уровень и уровень среднего звена т.е. только после фактического овладения двумя-тремя квалификациями можно стать высококомпетентным техником.

На основе настоящей ОП организация образования разрабатывает рабочие учебные планы и программы с использованием соответствующих методических рекомендаций для рабочей учебно-планирующей документации.

### 1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| БК | Базовая компетенция |
| --- | --- |
| БМ | Базовый модуль |
| ГОСО | Государственный общеобязательный стандарт образования |
| ДП | Дипломное проектирование |
| ИА | Итоговая аттестация |
| К | Консультации |
| КО | Критерии оценки |
| НРК | Национальная рамка квалификаций |
| ОКЭД | Общий классификатор видов экономической деятельности |
| ОП | Образовательная программа |
| ООД | Общеобразовательные дисциплины |
| ОРК | Отраслевая рамка квалификаций |
| ПА | Промежуточная аттестация |
| ПС | Профессиональный стандарт |
| ПК | Профессиональная компетенция |
| ПМ | Профессиональный модуль |
| РК | Республика Казахстан |
| РО | Результат обучения |
| ТиПО | Техническое и профессиональное образование |
| ТиППО | Техническое и профессиональное и послесреднее образование |

2 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование (код и название специальности): 0920000 – «Сети низкого напряжения»

Название и код квалификации: Прикладной бакалавр

Цель образовательной программы: подготовка квалифицированных специалистов с креативным мышлением для энергетической отрасли и промышленных предприятий, выполняющих работы по эксплуатации, монтажа, наладки, ремонта и испытанию электрооборудования, последующей регулировке и выводу на наиболее оптимальный режим работы на основе анализе полученных результатов

Уровень образования: послесреднее образование

Уровень профессиональной квалификации: Прикладной бакалавриат

Уровни квалификации по НРК/ОРК: 5

Область профессиональной деятельности*: Энергетика

Вид(ы) трудовой деятельности (по ОРК и ПС)**:

- Слесарная обработка деталей электрического и электромеханического оборудования

- Техническое и эксплуатационное обслуживание элементов электрического и электромеханического оборудования

- Выполнение работ по перемещению, разборке и установке элементов электрического и электромеханического оборудования

- Организация и производство работ по обслуживанию электрооборудования

- Выполнение требований ТБ и ОТ

- Организация и контроль работы по обеспечению бесперебойной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей

- Исследование показателей надежности систем электроснабжения

Объект(ы) профессиональной деятельности (по НКЗ, начальная группа)***: электроэнергетические системы; электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; энергетические компании, производственные цеха, участки по ремонту оборудования; сети электроснабжения предприятия.

Особенности программы****: Возможность использования дуальной формы профессиональной подготовки, кредитной системы обучения.

Форма обучения: очная

Сроки обучения: 2 года 10 мес.

Язык обучения: государственный и русский

Объем кредитов/часов: 4960 час.

Требования к обучающимся*****: лица, имеющие общее среднее / техническое и профессиональное образование

3 Профиль компетенций

| Цель обучения: выполнение работы по эксплуатации, монтажа, наладки, ремонта и испытанию электрооборудования, последующей регулировке и выводу на наиболее оптимальный режим работы на основе анализе полученных результатов |  | После успешного завершения программы обучающийся будет уметь выполнять работы по эксплуатации, монтажа, наладки, ремонта и испытанию электрооборудования, последующей регулировке и выводу на наиболее оптимальный режим работы на основе анализе полученных результатов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Названия секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД* (по ПС) |  | Секция D: Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Раздел [35]: Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование Группа[351]: Производство, передача и распределение электроэнергии: Класс[3512]: Передача электроэнергии |  |
| Сферы компетенций (по основным трудовым функциям профессионального стандарта или анализа профессии)** |  | 1. Слесарная обработка деталей электрического и электромеханического оборудования 2. Техническое и эксплуатационное обслуживание элементов электрического и электромеханического оборудования 3. Выполнение работ по перемещению, разборке и установке элементов электрического и электромеханического оборудования 4. Организация и производство работ по обслуживанию электрооборудования 5. Выполнение требований ТБ и ОТ 6. Организация и контроль работы по обеспечению бесперебойной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей 7. Исследование показателей надежности систем электроснабжения |  |
| Общие (базовые) компетенции |  |  |  |
| Код компетенции | Компетенции (в соответствие с трудовыми функциями и уровнями квалификации) |  | Модули |
| Базовые компетенции |  |  |  |
| БК 1 | Применять профессиональную лексику, составлять и оформлять деловые документы в сфере деятельности для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |  | БМ 1. Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности |
| БК 2 | Использовать основы философских знаний, осознавать себя и свое место в обществе, толерантно воспринимать социальные, политические, этнические, конфессиональные и культурные развитие |  | БМ 2. Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе |
| БК 3 | Понимать историю, роль и место Казахстана в мировом сообществе, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям |  | БМ 3. Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе, уважительное и бережное отношения к историческим наследиям и культурным традициям |
| БК 4 | Понимать основные закономерности и механизмы функционирование современной экономической системы, готовность защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством и использовать нормативные правовые документы в своей деятельности |  | БМ 4. Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности |
| БК 5 | Поддерживать и развивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |  | БМ 5. Развитие и совершенствование физических качеств |
| БК 6 | Выполнять эскизы, схемы и чертежи, читать технологическую документацию, использовать пакеты прикладных программ разработки конструкторской и технологический документации |  | БМ 6. Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ |
| Профессиональные компетенции |  |  |  |
| ПК 1 | Выполнять основные слесарные и слесарно-сборочные работы |  | ПМ 1. Проведение слесарных и слесарно-сборочных работ |
| ПК 2 | Проводить анализ электротехнических систем и функции контроля |  | ПМ 2. Анализ электротехнических систем и функции контроля |
| ПК 3 | Выполнять техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования |  | ПМ 3. Техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 4 | Выполнять работы по монтажу элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий |  | ПМ4. Монтаж элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий |
| ПК 5 | Выполнять ремонт электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий |  | ПМ 5. Выполнение работы по ремонту электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий |
| ПК 6 | Выполнять работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий |  | ПМ 6. Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий |
| ПК 7 | Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования |  | ПМ 7. Применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования |
| ПК 8 | Принимать участие в организации бесперебойной и надежной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей |  | ПМ 8. Организация бесперебойной и надежной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей |
| ПК 9 | Готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах |  | ПМ 9. Современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики |
| ПК 10 | Применять необходимые для построения моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств методами теории автоматического управления |  | ПМ 10. Построение моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств |
| ПК 11 | Производить расчеты по эффективному использованию ресурсов предприятия |  | ПМ 11. Выполнение расчета по эффективному использованию ресурсов предприятия |

4 ПЕРЕЧЕНЬ МОДУЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

| Наименование модуля | Результаты обучения (в соответствии с профессиональными задачами) | Критерии оценки результатов обучения | Дисциплины, формирующие модуль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовые модули |  |  |  |  |
| БМ 1. Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности | РО1. Владеть грамматикой и терминологией казахского (русского) и иностранного языков для общения в сфере своей профессиональной деятельности | КО1.1. Владение лексическо- грамматическим материалом по специальности, необходимым для профессионального общения. | Профессиональный казахский (русский) язык. Профессиональный иностранный язык. Профессионально-ориентированный иностранный язык. Делопроизводство на шосударственном языке |  |
|  |  | КО1.2. Понимание ценности письменной и устной коммуникации на казахском (русском) и иностранном языках. |  |  |
|  |  | КО1.3. Применение коммуникативных навыков для установления и развития отношений сотрудничества и партнерства. |  |  |
|  |  | КО1.4. Написание текстов с использованием различных форм представления. |  |  |
|  | РО2. Владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов | КО2.1. Чтение и перевод (со словарем) текстов профессиональной направленности. |  |  |
|  |  | КО2.2. Самостоятельное составление связных, логичных аргументированных высказываний в соответствии с предложенной темой. |  |  |
|  |  | КО2.3. Понимание тем дискуссии и участие в ее обсуждении. |  |  |
|  | РО3. Работать с организационно- распорядительными и информационно- справочными документами с применением компьютерных технологий | КО3.1. Составление на казахском (русском) и иностранном языках резюме, автобиографию, характеристику, заявление, жалобу, доверенность, расписку |  |  |
|  |  | КО3.2. Соблюдение основных требований, предъявляемых к тексту документа |  |  |
|  |  | КО3.3. Создание на компьютере документов, отвечающих современным требованиям и установленным нормативным актам |  |  |
| БМ 2. Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе | РО1. Определить соотношение в жизни человека таких философских категорий, как свобода и ответственность, материальные и духовные ценности | КО1.1. Понимание сути социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. | Основы философии. Основы политологии и социологии. Культрология. |  |
|  |  | КО1.2. Понимание сущности процесса познания и различные точки зрения на процесс познания в истории философии. |  |  |
|  |  | КО1.3. Применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития. |  |  |
|  | РО2. Понимать международные политические процессы, геополитическую обстановку | КО2.1. Применение политологических знаний в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. |  |  |
|  |  | КО2.2. Участие в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам развития и т.п. |  |  |
|  |  | КО2.3. Использование социальных, нравственных и правовых норм, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде. |  |  |
|  | РО3. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию | КО3.1. Понимание роли и место культуры народов Республики Казахстан в мировой цивилизации. |  |  |
|  |  | КО3.2. Использование подходов и методов критического анализа применительно к различным культурным формам и процессам современной жизни общества. |  |  |
|  |  | КО3.3. Применение национальных традиции и обычаи различных стран в профессиональной деятельности. |  |  |
| БМ 3. Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе | РО1. Понимать основные исторические события | КО 1.1 Понимание хронологии и сущности исторических событий, происходивших с древности до настоящего времени | История Казахстана |  |
|  |  | КО 1.2 Понимание сущности и предназначения политических и общественных изменений, происходящих в Республике Казахстан после обретения независимости |  |  |
|  |  | КО 1.3 Характеристика достижений независимого Казахстана |  |  |
|  | РО2. Определять причинно-следственные связи исторических событий | КО2.1 Определение основных фактов, процессов и явлений, отражающих и характеризующих целостность и системность истории Казахстана |  |  |
|  |  | КО2.2 Установление связи между историческими событиями |  |  |
|  |  | КО 2.3 Умение работать с историческими источниками |  |  |
|  | РО3. Владеть знаниями для развития национального самосознания | КО3.1 Роль и место казахского народа в общетюркской общности, в системе кочевой цивилизации, в развитии историко-культурной общности народов евразийского мира |  |  |
|  |  | КО3.2 Демонстрация пространственного мышления, умение анализировать исторический материал |  |  |
|  |  | КО3.3 Характеристика Казахстана в системе внешнеполитических отношений современного мира |  |  |
| БМ 4. Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности | РО1. Определять формы и виды собственности, виды планов, основные экономические показатели предприятия | КО1.1. Выполнение необходимых экономических расчетов с применением математических методов. | Основы экономики. Основы права. |  |
|  |  | КО1.2. Обсуждение основных экономических показатели предприятия. |  |  |
|  |  | КО1.3. Проведение замеров затрат рабочего времени на выполнение определенной работы. |  |  |
|  |  | КО1.4. Определение методов снижения себестоимости и повышения рентабельности |  |  |
|  | РО2. Понимать тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к «зеленой» экономике | КО2.1. Понимание основных задач перехода государства к «зеленой» экономике. |  |  |
|  |  | КО2.2. Применение основных методов подсчета валового внутреннего продукта и валового национального продукта. |  |  |
|  |  | КО2.3. Определение глобальных экономических проблем, пути их преодоления |  |  |
|  | РО3. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством | КО3.1. Понимание правового статуса в формировании личности гражданина в соответствии с положениями Конституции Республики Казахстан. |  |  |
|  |  | КО2.2. Применение доказательных аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов |  |  |
|  |  | КО2.3. Понимание ответственности за административные и коррупционные правонарушения. |  |  |
| БМ 5. Развитие и совершенствование физических качеств | РО1. Укреплять здоровье и соблюдать принципы здорового образа жизни | КО1.1. Понимание важности физической культуры для укрепления здоровья, роли физической культуры и спорта в развитии страны. | Физическая культура. |  |
|  |  | КО1.2. Выполнение комплекс упражнений по общефизической подготовке. |  |  |
|  |  | КО1.3. Применение правила здорового образа жизни в повседневной жизни. |  |  |
|  | РО2. Совершенствовать физические качества и психофизиологические способности | КО2.1. Владение техникой выполнения упражнения. |  |  |
|  |  | КО2.2. Соблюдение правил командных спортивных игр. |  |  |
|  |  | КО2.3. Применение изученных приемов игр и индивидуальных тактических задач в учебной игре. |  |  |
|  |  | КО2.4. Выполнение контрольных нормативов и тестов, предусмотренные программой. |  |  |
|  | РО3. Оказывать доврачебную медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях | КО3.1. Понимание причин возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма. |  |  |
|  |  | КО3.2. Оказание доврачебной медицинской помощи при травмах. |  |  |
|  |  | КО3.3. Оценивание трудности и риска, возникающие во время выполнения различных физических нагрузок, собственных и чужих физических возможности. |  |  |
| БМ 6. Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ | РО1. Соблюдать правила оформления проектно-конструкторской документации | КО1.1. Понимание правил оформления проектно-конструкторской документации. | Инженерная графика. Компьютерное проектирование |  |
|  |  | КО1.2. Оформление чертежи согласно правил единой системой конструкторской документации. |  |  |
|  |  | КО1.3. Определение назначении и масштаб выполнения чертежа технических деталей. |  |  |
|  |  | КО1.4. Выполнение требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД). |  |  |
|  | РО2. Владеть навыками проецирования на плоскости | КО2.1. Выполнение и оформление необходимых разрезов на чертежах. |  |  |
|  |  | КО2.2. Выполнение аксонометрического проецирования. |  |  |
|  |  | КО2.3. Выполнение чертежей схем по условным обозначениям согласно с единой системой конструкторской документации. |  |  |
|  |  | КО2.4. Применение методов компьютерной графики |  |  |
|  | РО3. Разрабатывать и оформлять схемы по специальности с помощью пакета прикладных программ. | КО3.1. Выполнение схем по специальности, используя средства технического черчения. |  |  |
|  |  | КО3.2. Использование современных прикладных компьютерных программ. |  |  |
|  |  | КО3.3. Владение компьютерной графикой, использование 3D-графики. |  |  |
| Профессиональные модули |  |  |  |  |
| ПМ 1. Проведение слесарных и слесарно-сборочных работ | РО1. Определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве | КО1.1. Применение основных электротехнических материалов, используемых в производстве. | Электротехническое материалы. Теоретическая механика. Производственное обучение и /или профессиональная практика (Слесарно-механическая практика). |  |
|  |  | КО1.2. Определение свойств и область применения основных электротехнических материалов, используемых в производстве. |  |  |
|  |  | КО1.3. Выбор электротехнических материалов по их назначению. |  |  |
|  | РО2. Выполнять расчеты на прочность различных видов деформации | КО2.1. Определение геометрических характеристик плоских сечений, момента сил относительно точки и оси, центра тяжести плоских геометрических фигур и стандартных профилей. |  |  |
|  |  | КО2.2. Выполнение проверочных, проектировочных расчетов допустимой нагрузки при различных видах деформации. |  |  |
|  |  | КО2.3. Выполнение расчетов на прочность, передач, подшипников, валов, разъемных и неразъемных соединений. |  |  |
|  |  | КО1.4. Выбор основных параметров механического движения, силу инерции, используя метод кинетостатики и основные теоремы динамики. |  |  |
|  | РО3. Выполнять различные способы резки и рубки металла | КО3.1. Владение технологическим процессом слесарной обработки. |  |  |
|  |  | КО3.2. Использование инструментов и контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособления при выполнении слесарных работах. |  |  |
|  |  | КО3.3. Применение различных методов и средств измерения при изготовлении деталей оборудования. |  |  |
|  |  | КО3.4. Выполнение технических измерении по чертежам. |  |  |
|  |  | КО3.5. Соблюдение техники безопасности при резке, рубки, гибке, правке и опиливании металла. |  |  |
| ПМ 2. Анализ работы электротехнических установок и систем | РО1. Понимать принципы производства, передачи и распределения электрической энергии | КО1.1. Определение назначений источников и потребителей электрической энергии. | Теоретические основы электротехники Информационно-измерительная техника. Электрические машин и трансформаторы. Производственное обучение и /или профессиональная практика (Учебная практика). |  |
|  |  | КО1.2. Использование определений основных законов и свойств электрических (магнитных) цепей в решении профессиональных задач. |  |  |
|  |  | КО1.3. Определение особенности цепей постоянного и переменного тока, линейных и нелинейных цепей. |  |  |
|  | РО2. Применять основные методы и средства измерения электрических и электротехнических величин | КО2.1. Выбор первичных измерительных преобразователей для измерения различных физических величин. |  |  |
|  |  | КО2.2. Определение способов и методы измерения тока, напряжения, мощности, электрической энергии, сопротивления, коэффициента мощности, частоты, индуктивности и емкости. |  |  |
|  |  | КО3.3. Измерение с заданной точностью различные электротехнические величины. |  |  |
|  |  | КО3.4. Выбор измерительных приборов различных систем и типов для выполнения конкретных профессиональных задач. |  |  |
|  |  | КО3.5. Использование средств вычислительной техники для обработки и анализа результатов измерений. |  |  |
|  | РО3. Производить выбор электродвигателя для различного рода рабочих машин | КО3.1. Расчет параметров электрических машин постоянного и переменного тока, а также трансформатора. |  |  |
|  |  | КО3.2. Осуществление сборку схем, производит пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя, построение характеристик. |  |  |
|  |  | КО3.3. Анализ условии включения трансформаторов на параллельную работу. |  |  |
|  |  | КО3.4. Осуществление сборку схем и исследовании работ трансформатора в рабочем и номинальном режимах, в режиме холостого хода и режиме короткого замыкания. |  |  |
|  |  | КО3.5. Выполнение расчета мощности и выбора электродвигателя для различного рода рабочих машин. |  |  |
| ПМ 3. Техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования | РО1. Определять типовые узлы современных электронных устройств | КО1.1. Объяснение устройств, принципов действия, основных технических параметров, маркировку, условных обозначении и область применения различных полупроводниковых приборов. | Промышленная электроника Электропривод и автоматизация Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли Эксплуатация и ремонт электрооборудования |  |
|  |  | КО1.2. Расчет выпрямителей и составление таблиц истинности для логических элементов. |  |  |
|  |  | КО1.3. Выбор типов электронных приборов в зависимости от особенностей их применения. |  |  |
|  |  | КО1.4. Чтение простых схем типовой электронной аппаратуры. |  |  |
|  |  | КО1.5. Составление схем соединения и подключения аппаратов управления. |  |  |
|  | РО2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования | КО2.1. Выбор необходимого оборудования в зависимости от технических требований. |  |  |
|  |  | КО2.2. Определение характеристики и режим работы двигателя постоянного и переменного тока. |  |  |
|  |  | КО2.3. Определение повреждения и оценка технического состояния электрооборудования. |  |  |
|  |  | КО2.4. Определение технического состояния электрооборудования. |  |  |
|  |  | КО2.5. Оформление технической документации в процессе обслуживания электрооборудования. |  |  |
|  | РО3. Осуществлять автоматическое управление электроприводом при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | КО3.1. Осуществление автоматического управления электроприводом при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |  |  |
|  |  | КО3.2. Составление схем соединения и подключения аппаратов управления и защиты электропривода. |  |  |
|  |  | КО3.3. Определение места повреждений в аппаратуре управления автоматизированного электропривода. |  |  |
|  |  | КО3.4. Выполнение работы по организации технического обслуживания систем автоматического управления электроприводом. |  |  |
| ПМ 4. Монтаж элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий | РО1. Производить оценку состояния действующего электрооборудования | КО1.1. Определение конструктивных особенностей линий электропередачи и электрооборудования электрических станций и подстанций. | Эксплуатация и ремонт электрооборудования Наладка электрооборудования. Электроснабжение объектов Производственное обучение и /или профессиональная практика (Учебно-производственная практика). |  |
|  |  | КО1.2. Использование методики расчета электрических сетей по потере напряжения. |  |  |
|  |  | КО1.3. Выбор необходимых оборудований в зависимости от технических требований. |  |  |
|  |  | КО1.4. Использование метода выявления дефектов в механической части, магнитопроводах, контактных соединениях, изоляции, схемах соединения. |  |  |
|  |  | КО1.5. Соблюдение требовании техники безопасности при выполнении монтажных работ. |  |  |
|  | РО2. Организовать работу по сборке, монтажу электрооборудования | КО2.1. Применение способов прокладки кабелей: в траншеях; в блоках; в туннелях; на эстакадах; в галереях. |  |  |
|  |  | КО2.2. Владение технологией разделки концов кабелей, монтаж и ремонт соединительных муфт. |  |  |
|  |  | КО2.3. Проведение монтажа заземления и зануления воздушных линий электропередачи. |  |  |
|  |  | КО2.4. Выбор материалов на основе их свойств для использования при монтаже воздушных линий электропередачи низкого напряжения |  |  |
|  | РО3. Выполнять монтаж электрооборудования открытых и закрытых распределительных устройств | КО3.1. Выполнение разделки силовых и контрольных кабелей, опрессовку и пайку наконечников, соединения и оконцевания жил кабелей и проводов. |  |  |
|  |  | КО3.2. Выполнение монтажа в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов. |  |  |
|  |  | КО3.3. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ. |  |  |
| ПМ 5. Выполнение работы по ремонту электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий | РО1. Производить выбор электрооборудование линий электропередачи | КО1.1. Характеристика опор, провода и конструктивных элементов воздушных линий электропередач. | Электрооборудование линий электропередачи подстанций и распределительных сетей Эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования электрических сетей Производственное обучение и /или профессиональная практика (Учебная практика). |  |
|  |  | КО1.2. Выполнение механического расчета воздушных линий электропередачи |  |  |
|  |  | КО1.3. Определение потери мощности в элементах электрической сети. |  |  |
|  |  | КО1.4. Выполнение расчета простых и сложных замкнутых сетей. |  |  |
|  | РО2. Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем | КО2.1. Определение погрешности средств измерений, классы точности электроизмерительных приборов. |  |  |
|  |  | КО2.2. Выбор необходимого оборудования в зависимости от технических требований. |  |  |
|  |  | КО2.3. Составление заявок на приобретение расходных материалов и запасных частей. |  |  |
|  |  | КО2.4. Характеристика устройств, открытых и закрытых распределительных устройств, устройств комплектного сборного распределительного устройство одностороннего обслуживания, комплектного сборного распределительного устройства внутренней установки. |  |  |
|  | РО3. Организовать выполнение ремонтных работ | КО3.1. Перечисление причин и условие, вызывающие повреждения в электрических сетях. |  |  |
|  |  | КО3.2. Характеристика видов повреждений в кабельных сетях и способы их устранения |  |  |
|  |  | КО3.3 Объяснение технологию производства цеха, назначение и режимы работы основного оборудования |  |  |
|  |  | КО3.4. Составление графика планово -предупредительных работ на ремонтный цикл |  |  |
|  |  | КО3.5. Проведение анализа причины отказов оборудования |  |  |
| ПМ 6. Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий | РО1. Производить проверку релейной защиты и автоматики | КО1.1. Соблюдение общих рекомендации при проверке электрических характеристик реле по месту установки величин и работе контактов | Релейная защита и автоматика систем электроснабжения Перенапряжение и изоляция в электроустановках |  |
|  |  | КО1.2. Выбор типов реле и способов регулирования параметров релейной защиты и автоматики |  |  |
|  |  | КО1.3. Выполнение диагностики электрооборудования, его агрегатов и систем и устранять простейшие неполадки и сбои в работе. |  |  |
|  |  | КО1.4. Чтение схемы релейной защиты и автоматики электрических машин и аппаратов, линий электропередачи и трансформаторов. |  |  |
|  | РО2. Контролировать режим работы оборудования объектов электроэнергетики | КО2.1. Обеспечение стабильной работы низковольтной техники электроэнергетических систем в условиях внутренних перенапряжений. |  |  |
|  |  | КО2.2. Определение видов основных дефектов и неисправностей электрооборудования. |  |  |
|  |  | КО2.3. Выявление и устранение неисправностей в процессе межремонтного цикла и ремонтных работ. |  |  |
|  |  | КО2.4. Определение необходимости проведения организационно-технические мероприятий по повышению экономичности и эксплуатационной надежности электрических сетей различного назначения. |  |  |
|  |  | КО2.5. Выбор режима работы, обеспечивающих надежную работу оборудования. |  |  |
|  | РО3. Проводить организационные мероприятия по обеспечению безопасной работы | КО3.1. Использование индивидуальных средств защиты при выполнении работ. |  |  |
|  |  | КО3.2. Умение освободить пострадавшего от воздействия электрического тока. |  |  |
|  |  | КО3.3. Умение проводить инструктажи и заполнять акты H I. |  |  |
|  |  | КО3.4. Выполнение приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим. |  |  |
| ПМ 7. Применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования | РО1. Применять физико-математические методы для решения практических задач с помощью систем компьютерной математик | КО1.1. Применение методов математического анализа и моделирования в теоретических и экспериментальных исследованиях | Физика Математика Специальные разделы математики |  |
|  |  | КО1.2. Построение математических моделей и выбор подходящих математических методов и алгоритмов решения задачи |  |  |
|  |  | КО1.3. Выполнение операции над матрицами и решение системы линейных уравнений |  |  |
|  |  | КО1.4. Решение задач, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости |  |  |
|  | РО 2. Применять вероятностные и статистические методы к оценке точности измерений и испытаний | КО2.1. Проведение качественных математических исследовании |  |  |
|  |  | КО2.2. Выработка практических рекомендаций на основе проведенного математического анализа |  |  |
|  |  | КО2.3. Исследование функций с помощью производных |  |  |
|  |  | КО2.4. Вычисление двойных интеграл в декартовой и полярной системе координат |  |  |
|  |  | КО2.5. Применение к интегрированию иррациональных выражений подстановок Эйлера |  |  |
|  | РО 3. Применять теоретические знания для решения конкретных физических задач и ситуаций | КО3.1. Применение закона сохранения импульса энергии при ударе |  |  |
|  |  | КО3.2. Определение момента инерции маятника Максвелла, коэффициента вязкости жидкости методом Стокса, коэффициента вязкости воздуха капиллярным путем, радиуса кривизны линзы с помощью колец Ньютона, длину волн лазерного излучения |  |  |
|  |  | КО3.3. Исследование магнитного поля методом моделирование |  |  |
|  | РО 4. Работать с измерительными инструментами и приборами | КО4.1. Определение момента инерции твердых тел с помощью крутильных колебаний, скорости полета снаряда на баллистическом крутильном магните |  |  |
|  |  | КО4.2. Измерение горизонтальной составляющей магнитной индукции Земли |  |  |
|  |  | КО4.3. Исследование характеристики фотоэлемента |  |  |
| ПМ 8. Организация бесперебойной и надежной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей | РО1. Выполнять разработку и оценку алгоритмов работы и взаимодействия различных устройств автоматики электроэнергетических устройств | КО1.1. Владение знаниями о принципах систем автоматического управления в электроэнергетике. | Автоматическое управление в электроэнергетике Охрана труда и электробезопасность Производственное обучение и /или профессиональная практика (Технологическая практика) |  |
|  |  | КО1.2. Характеристика способов регулировки параметров режима электроэнергетических систем. |  |  |
|  |  | КО1.3. Применение схем автоматического повторного включения и автоматического включения резерва. |  |  |
|  | РО2. Соблюдать основы безопасного производства работ в действующих электроустановках | КО2.1. Понимание степени необходимости защитного заземления и зануления. |  |  |
|  |  | КО2.2. Классификация технических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электрических установках. |  |  |
|  |  | КО2.3. Соблюдение правил техники безопасности при замене и испытании электрооборудования, его агрегатов и систем. |  |  |
|  | РО3. Владеть навыками безопасного проведения работ | КО3.1. Выбор защит и электроавтоматики для сетей электроснабжения промышленного предприятия. |  |  |
|  |  | КО3.2. Выбор безопасного метода работы и средств защиты при осмотре электрооборудования. |  |  |
|  |  | КО3.3. Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования. |  |  |
| ПМ 9. Современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики | РО1. Анализировать техническую информацию по энергетическому оборудованию, конструкциям и технологическим схемам электрических станций | КО1.1. Владение технологией производства электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических станциях. | Общая энергетика Возобновляемая энергетика Новые технологии в энергетике |  |
|  |  | КО1.2. Выявление физической сущности процессов, протекающих в основном оборудовании электростанций. |  |  |
|  |  | КО1.3. Использование элементарных методов экспериментального определения основных характеристик теплотехнического оборудования. |  |  |
|  |  | КО1.4. Анализ технической информации по энергетическому оборудованию, схемам электрических станций энергетическому оборудованию, схемам электрических станций |  |  |
|  | РО2. Рассчитывать параметры функционирования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии | КО2.1. Обоснование целесообразности использования отдельных видов возобновляемых источников энергии в условиях конкретных регионов |  |  |
|  |  | КО2.2. Выполнение тепловых расчётов простых и комбинированных энергетических схем, использующих один или несколько возобновляемых или нетрадиционных источников энергии |  |  |
|  |  | КО2.3. Выбор оборудования и определение условий его эксплуатации |  |  |
|  |  | КО2.4. Оценка экономической и экологической эффективность энергетических установок, использующих нетрадиционные и возобновляемые источники энергии |  |  |
|  |  | КО2.5. Выявление перспектив дальнейшего развития энергетического использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии |  |  |
|  | РО3. Анализировать эффективность схем преобразования энергии и оценивать перспективность новых способов производства энергии | КО3.1. Использование современных технологий в системах автономного энергоснабжения |  |  |
|  |  | КО3.2. Определение расхода, температуры теплоносителя и возможное время использования пласта для извлечения геотермальной энергии |  |  |
|  |  | КО3.3. Определение оптимальных сочетании различных устройств использующих, возобновляемые источники энергии для удовлетворения нужд потребителя. |  |  |
| ПМ 10. Построение моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств | РО1. Проектировать простые программные алгоритмы и реализация их с помощью современных средств программирования | КО1.1. Владение основами программирования микропроцессорных систем. | Математические задачи и компьютерное моделирование в электроэнергетике Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) Производственное обучение и /или профессиональная практика (Технологическая практика) |  |
|  |  | КО1.2. Определение основных современных систем для сбора и обработки данных. |  |  |
|  |  | КО1.3. Понимание принципов работы и характеристики аналоговых цифровых преобразователей. |  |  |
|  |  | КО1.4. Выполнение основных операций с окнами операционной системы. |  |  |
|  | РО2. Применять устройства, построенные на базе цифровых интегральных микросхем | КО2.1. Понимание принципов действия цифровых интегральных элементов. |  |  |
|  |  | КО2.2. Владение основными средствами и методами автоматизированного проектирования. |  |  |
|  |  | КО2.3. Подбор методов расчёта и синтеза комбинационных схем и цифровых автоматов, методы расчёта типовых устройств на интегральных схемах. |  |  |
|  | РО3. Анализировать устойчивость и оптимизацию режимов электроэнергетических систем | КО3.1. Решение математическим методом расчеты нормальных режимов энергосистем. |  |  |
|  |  | КО3.2. Проведение исследования статистической и динамической устойчивости. |  |  |
|  |  | КО3.3. Исследование уравнений установившегося режима. |  |  |
|  |  | КО3.4. Обработка и анализ полученных результатов. |  |  |
| ПМ 11. Выполнение расчета по эффективному использованию ресурсов предприятия | РО1. Разработать мероприятия по повышению экономической эффективности и модернизации | КО1.1. Составление смету затрат на приобретение и монтаж электрооборудования. | Проектирование осветительных электроустановок и систем Экономика отрасли Производственное обучение и /или профессиональная практика (Преддипломная практика) |  |
|  |  | КО1.2. Оформление документов на получение материальных ценностей с цеховых складов. |  |  |
|  |  | КО1.3. Проведение мероприятий по увеличению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и повышению сменности, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению его качества. |  |  |
|  |  | КО1.4. Проведение мероприятий по изучению передового опыта отечественного и зарубежного опыта эксплуатационного и ремонтного обслуживания оборудования и его внедрения. |  |  |
|  | РО2. Выполнять планирование и управление работы персонала производственного подразделения | КО2.1. Определение основных этапов планирования производства. |  |  |
|  |  | КО2.2. Распределение работ согласно сменному заданию. |  |  |
|  |  | КО2.3. Составление схем межцеховых и внутрицеховых электрических сетей. |  |  |
|  |  | КО2.4. Анализ имеющегося оборудования на моральный и технический износ. |  |  |
|  |  | КО2.5. Составление графика планово-предупредительных работ на ремонтный цикл. |  |  |
|  | РО3. Выполнять экономические расчеты для составления технико-экономических обоснований и сметной документации рабочих проектов | КО3.1. Осуществление управление отдельным производственным звеном в пределах функций, возлагаемых на специалистов со средним специальным образованием. |  |  |
|  |  | КО3.2. Определение нормы ремонтной сложности установленного оборудования и трудоемкость ремонтных работ. |  |  |
|  |  | КО3.3. Расчет планового фонда заработной платы на обслуживание и ремонт электрохозяйства предприятия и затраты на эксплуатацию и содержание оборудования. |  |  |
|  |  | КО3.4. Выполнение расчетной сметной стоимости капитальных затрат при внедрении оборудования. |  |  |
|  |  | КО3.5. Выполнение расчета коэффициента эффективности и срока окупаемости оборудования. |  |  |

5 СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДУЛЯ

5.1 Спецификация БМ 1

«Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь применять профессиональную лексику в сфере профессиональной деятельности и составлять деловые бумаги на государственном языке |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Владеть грамматикой и терминологией казахского (русского) и иностранного языков для общения в сфере своей профессиональной деятельности. 2. Владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов. 3. Работать с организационно- распорядительными и информационно- справочными документами с применением компьютерных технологий. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Владение лексическо- грамматическим материалом по специальности, необходимым для профессионального общения. 2. Понимание ценности письменной и устной коммуникации на казахском (русском) и иностранном языках. 3. Применение коммуникативных навыков для установления и развития отношений сотрудничества и партнерства. 4. Написание текстов с использованием различных форм представления. 5. Чтение и перевод (со словарем) текстов профессиональной направленности. 6. Самостоятельное составление связных, логичных аргументированных высказываний в соответствии с предложенной темой. 7. Понимание тем дискуссии и участие в ее обсуждении. 8. Составление на казахском (русском) и иностранном языках резюме, автобиографию, характеристику, заявление, жалобу, доверенность, расписку. 9. Соблюдение основных требований, предъявляемых к тексту документа. 10. Создание на компьютере документы, отвечающие современным требованиям и установленным нормативным актам. |
| Пререквизиты | Знания школьного курса казахского, русского, иностранного языка; Введение в специальность. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Профессиональный казахский (русский) язык; - Профессиональный иностранный язык; - Профессионально-ориентированный иностранный язык; - Делопроизводство на шосударственном языке. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 6 / 180 часов |
| Продолжительность модуля | 1-5 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая. |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; аудирования; карточки; самостоятельная работа; практическая работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/ экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | ПМ 1 – ПМ 10. |

5.2 Спецификация модуля БМ 2 «Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь применять основы философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Определить соотношение в жизни человека таких философских категорий, как свобода и ответственность, материальные и духовные ценности. 2. Понимать международные политические процессы, геополитическую обстановку. 3. Понимать морально-нравственные ценности и нормы, формирующие толерантность и активную личностную позицию. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Понимание сути социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 2. Понимание сущности процесса познания и различные точки зрения на процесс познания в истории философии. 3. Применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 4. Применение политологических знаний в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. 5. Участие в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и перспективам развития и т.п. 6. Использование социальных, нравственных и правовых норм, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде 7. Понимание роли и место культуры народов Республики Казахстан в мировой цивилизации. 8. Использование подходов и методов критического анализа применительно к различным культурным формам и процессам современной жизни общества. 9. Применение национальных традиции и обычаи различных стран в профессиональной деятельности. |
| Пререквизиты | Всемирная история; История Казахстана; Экология; Основы экономической теории. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Основы философии; - Основы политологии и социологии; - Культурология. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 6 / 180 часов |
| Продолжительность модуля | 3-4 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая. |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/ экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | История Казахстана; Экономическая теория. |

5.3 Спецификация модуля БМ 3 «Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет понимать историю, роль и место Казахстана в мировом сообществе |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Понимать основные исторические события. 2. Определять причинно-следственные связи исторических событий. 3. Владеть знаниями для развития национального самосознания. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Понимание хронологии и сущности исторических событий, происходивших с древности до настоящего времени. 2. Понимание сущности и предназначения политических и общественных изменений, происходящих в Республике Казахстан после обретения независимости. 3. Характеристика достижений независимого Казахстана. 4. Определение основных фактов, процессов и явлений, отражающих и характеризующих целостность и системность истории Казахстана. 5. Установление связи между историческими событиями. 6. Умение работать с историческими источниками. 7. Роль и место казахского народа в общетюркской общности, в системе кочевой цивилизации, в развитии историко-культурной общности народов евразийского мира. 8. Демонстрация пространственного мышления, умение анализировать исторический материал. 9. Характеристика Казахстана в системе внешнеполитических отношений современного мира. |
| Пререквизиты | Философия; Политология; Человек и общество; Основы государства и права. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - История Казахстана |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 4 / 120 часов |
| Продолжительность модуля | 3-4 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая. |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/ экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Социология; Культурология; Философия. |

5.4 Спецификация модуля БМ 4 «Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь применять базовые знания экономики и знания трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Определять формы и виды собственности, виды планов, основные экономические показатели предприятия. 2. Понимать тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к «зеленой» экономике. 3. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Выполнение необходимых экономических расчетов с применением математических методов. 2. Обсуждение основных экономических показатели предприятия. 3. Проведение замеров затрат рабочего времени на выполнение определенной работы. 4. Определение методов снижения себестоимости и повышения рентабельности. 5. Понимание основных задач перехода государства к «зеленой» экономике. 6. Применение основных методов подсчета валового внутреннего продукта и валового национального продукта. 7. Определение глобальных экономических проблем, пути их преодоления 8. Понимание правового статуса в формировании личности гражданина в соответствии с положениями Конституции Республики Казахстан. 9. Применение доказательных аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 10. Понимание ответственности за административные и коррупционные правонарушения. |
| Пререквизиты | Философия; Политология; Основы информатики; Математическое моделирование; История; История Казахстана; Человек и общество; Основы государства и права. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Основы экономики; - Основы права. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 4 / 120 часов |
| Продолжительность модуля | 1-2 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая. |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/ экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Микроэкономика; Макроэкономика; Мировая экономика и международные отношения; Государственное регулирование экономики; Маркетинг; Менеджмент. |

5.5 Спецификация модуля БМ 5 «Развитие и совершенствование физических качеств»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Развитие и совершенствование физических качеств |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь развивать и совершенствовать физические качества |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Укреплять здоровье и соблюдать принципы здорового образа жизни. 2. Совершенствовать физические качества и психофизиологические способности. 3. Оказывать доврачебную медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Понимание важности физической культуры для укрепления здоровья, роли физической культуры и спорта в развитии страны. 2. Выполнение комплекс упражнений по общефизической подготовке. 3. Применение правила здорового образа жизни в повседневной жизни. 4. Владение техникой выполнения упражнения. 5. Соблюдение правил командных спортивных игр. 6. Применение изученных приемов игр и индивидуальных тактических задач в учебной игре. 7. Выполнение контрольных нормативов и тестов, предусмотренные программой. 8. Понимание причин возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма. 9. Оказание доврачебной медицинской помощи при травмах. 10. Оценивание трудности и риска, возникающие во время выполнения различных физических нагрузок, собственных и чужих физических возможности. |
| Пререквизиты | Анатомия; Физиология человека; Физиология; Гигиена; Валеология; Педагогика; Психология; Биология. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Физическая культура. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 6 / 180 часов |
| Продолжительность модуля | 1-5 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая. |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/ экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Показ движений в натуре или в виде изображений и должен восприниматься непосредственным наблюдением |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Основы безопасности жизнедеятельности. |

5.6 Спецификация модуля БМ 6 «Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь выполнять, оформлять, читать конструкторскую и технологическую документацию с использованием прикладных программ |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Соблюдать правила оформления проектно-конструкторской документации. 2. Владеть навыками проецирования на плоскости. 3. Разрабатывать и оформлять схемы по специальности с помощью пакета прикладных программ. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Понимание правил оформления проектно-конструкторской документации. 2. Оформление чертежи согласно правил единой системой конструкторской документации. 3. Определение назначении и масштаб выполнения чертежа технических деталей. 4. Выполнение требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 5. Выполнение и оформление необходимых разрезов на чертежах. 6. Выполнение аксонометрического проецирования. 7. Выполнение чертежей схем по условным обозначениям согласно с единой системой конструкторской документации. 8. Применение методов компьютерной графики. 9. Выполнение схем по специальности, используя средства технического черчения. 10. Использование современных прикладных компьютерных программ. 11. Владение компьютерной графикой, использование 3D-графики. |
| Пререквизиты | Математика, Геометрия и стереометрия школьной программы; Информатика; Объектно-ориентированное программирование. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Инженерная графика; - Компьютерное проектирование. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 4 кредита / 120 часов |
| Продолжительность модуля | 1 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая/ лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/ экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Основы компьютерного моделирования. |

5.7 Спецификация модуля ПМ 1 «Проведение слесарных и слесарно-сборочных работ»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Проведение слесарных и слесарно-сборочных работ |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет проводит слесарные и слесарно-сборочные работы |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве. 2. Выполнять расчеты на прочность различных видов деформации. 3. Выполнять различные способы резки и рубки металла. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Применение основных электротехнических материалов, используемых в производстве. 2. Определение свойств и область применения основных электротехнических материалов, используемых в производстве. 3. Выбор электротехнических материалов по их назначению. 4. Определение геометрических характеристик плоских сечений, момента сил относительно точки и оси, центра тяжести плоских геометрических фигур и стандартных профилей. 5. Выполнение проверочных, проектировочных расчетов допустимой нагрузки при различных видах деформации. 6. Выполнение расчетов на прочность, передач, подшипников, валов, разъемных и неразъемных соединений. 7. Выбор основных параметров механического движения, силу инерции, используя метод кинетостатики и основные теоремы динамики. 8. Владение технологическим процессом слесарной обработки. 9. Использование инструментов и контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособления при выполнении слесарных работах. 10. Применение различных методов и средств измерения при изготовлении деталей оборудования. 11. Выполнение технических измерении по чертежам. 12. Соблюдение техники безопасности при резке, рубки, гибке, правке и опиливании металла. |
| Пререквизиты | - Физика; Математика; Инженерная графика; Теоретические основы электротехники. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Электротехнические материалы; - Теоретическая механика; - Производственное обучение и /или профессиональная практика (Слесарно-механическая практика). |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 10 / 300 часов |
| Продолжительность модуля | 1 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Основы теории электрических аппаратов; Электрические машины; Электрическая часть электрических станций; дипломное проектирование. |

5.8 Спецификация модуля ПМ 2 «Анализ работы электротехнических установок и систем»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Анализ работы электротехнических установок и систем |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь анализировать работу электротехнических установок и систем |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Понимать принципы производства, передачи и распределения электрической энергии. 2. Применять основные методы и средства измерения электрических и электротехнических величин. 3. Производить выбор электродвигателя для различного рода рабочих машин |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Определение назначений источников и потребителей электрической энергии. 2. Использование определений основных законов и свойств электрических (магнитных) цепей в решении профессиональных задач. 3. Определение особенности цепей постоянного и переменного тока, линейных и нелинейных цепей. 4. Выбор первичных измерительных преобразователей для измерения различных физических величин. 5. Определение способов и методы измерения тока, напряжения, мощности, электрической энергии, сопротивления, коэффициента мощности, частоты, индуктивности и емкости. 6. Измерение с заданной точностью различные электротехнические величины. 7. Выбор измерительных приборов различных систем и типов для выполнения конкретных профессиональных задач. 8. Использование средств вычислительной техники для обработки и анализа результатов измерений. 9. Расчет параметров электрических машин постоянного и переменного тока, а также трансформатора. 10. Осуществление сборку схем, производит пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя, построение характеристик. 11. Анализ условии включения трансформаторов на параллельную работу. 12. Осуществление сборку схем и исследовании работ трансформатора в рабочем и номинальном режимах, в режиме холостого хода и режиме короткого замыкания. 13. Выполнение расчета мощности и выбора электродвигателя для различного рода рабочих машин. |
| Пререквизиты | - Физика; Математика; Теоретические основы электротехники; Теоретическая механика; Электрические материалы. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Теоретические основы электротехники; - Информационно-измерительная техника; - Электрические машин и трансформаторы; - Производственное обучение и /или профессиональная практика (Учебная практика). |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/академические часы) | 5 / 150 часов |
| Продолжительность модуля | 1-2 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрические машины; Электротехническое материаловедение; Электроэнергетика; Электрическое и электротехническое оборудование; Релейная защита и автоматика; Электроэнергетические сети и системы; Электроснабжение. |

5.9 Спецификация модуля ПМ 3 «Техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь выполнять техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Определять типовые узлы современных электронных устройств. 2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 3. Осуществлять автоматическое управление электроприводом при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Объяснение устройств, принципов действия, основных технических параметров, маркировку, условных обозначении и область применения различных полупроводниковых приборов. 2. Расчет выпрямителей и составление таблиц истинности для логических элементов. 3. Выбор типов электронных приборов в зависимости от особенностей их применения. 4. Чтение простых схем типовой электронной аппаратуры. 5. Составление схем соединения и подключения аппаратов управления. 6. Выбор необходимого оборудования в зависимости от технических требований. 7. Определение характеристики и режим работы двигателя постоянного и переменного тока. 8. Определение повреждения и оценка технического состояния электрооборудования. 9. Определение технического состояния электрооборудования. 10. Оформление технической документации в процессе обслуживания электрооборудования. 11. Осуществление автоматического управления электроприводом при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 12. Составление схем соединения и подключения аппаратов управления и защиты электропривода. 13. Определение места повреждений в аппаратуре управления автоматизированного электропривода. 14. Выполнение работы по организации технического обслуживания систем автоматического управления электроприводом. |
| Пререквизиты | Физика; Математика; Теоретические основы электротехники; Электрические машины; Электрические измерения; Электротехническое материаловедение; Электроэнергетика. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Промышленная электроника; - Электропривод и автоматизация; - Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли; - Эксплуатация и ремонт электрооборудования. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 8 / 240 часов |
| Продолжительность модуля | 1-3 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрооборудование отрасли; Электронные системы управления; Электроснабжение; Электрические системы и сети. |

5.10 Спецификация модуля ПМ 4 «Монтаж элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Монтаж элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь выполнять работу по монтажу элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Производить оценку состояния действующего электрооборудования. 2. Организовать работу по сборке, монтажу электрооборудования. 3. Выполнять монтаж электрооборудования открытых и закрытых распределительных устройств. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Определение конструктивных особенностей линий электропередачи и электрооборудования электрических станций и подстанций. 2. Использование методики расчета электрических сетей по потере напряжения. 3. Выбор необходимых оборудований в зависимости от технических требований. 4. Использование метода выявления дефектов в механической части, магнитопроводах, контактных соединениях, изоляции, схемах соединения. 5. Соблюдение требовании техники безопасности при выполнении монтажных работ. 6. Применение способов прокладки кабелей: в траншеях; в блоках; в туннелях; на 7. Владение технологией разделки концов кабелей, монтаж и ремонт соединительных муфт. 8. Проведение монтажа заземления и зануления воздушных линий электропередачи. 9. Выбор материалов на основе их свойств для использования при монтаже воздушных линий электропередачи низкого напряжения. 10. Выполнение разделки силовых и контрольных кабелей, опрессовку и пайку наконечников, соединения и оконцевания жил кабелей и проводов. 11. Выполнение монтажа в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов. 12. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ. |
| Пререквизиты | Теоретические основы электротехники; Физика; Электрическая часть электрических станций и подстанций; Основы безопасности жизнедеятельности. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Эксплуатация и ремонт электрооборудования; - Наладка электрооборудования; - Электроснабжение объектов; - Производственное обучение и /или профессиональная практика (Учебная практика). |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 8 / 240 часов |
| Продолжительность модуля | 3-4 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет/экзамен. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Эксплуатация электроэнергетических систем; Дипломное проектирование. |

5.11 Спецификация модуля ПМ 5 «Выполнение работы по ремонту электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Выполнение работы по ремонту электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь выполнять работу по ремонту электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Производить выбор электрооборудование линий электропередачи. 2. Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 3. Организовать выполнение ремонтных работ. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Характеристика опор, провода и конструктивных элементов воздушных линий электропередач. 2. Выполнение механического расчета воздушных линий электропередачи. 3. Определение потери мощности в элементах электрической сети. 4. Выполнение расчета простых и сложных замкнутых сетей. 5. Определение погрешности средств измерений, классы точности электроизмерительных приборов. 6. Выбор необходимого оборудования в зависимости от технических требований. 7. Составление заявок на приобретение расходных материалов и запасных частей. 8. Характеристика устройств, открытых и закрытых распределительных устройств, устройств комплектного сборного распределительного устройство одностороннего обслуживания, комплектного сборного распределительного устройства внутренней установки. 9. Перечисление причин и условие, вызывающие повреждения в электрических сетях. 10. Характеристика видов повреждений в кабельных сетях и способы их устранения. 11. Объяснение технологию производства цеха, назначение и режимы работы основного оборудования. 12. Составление графика планово -предупредительных работ на ремонтный цикл. 13. Проведение анализа причины отказов оборудования |
| Пререквизиты | Физика; Электротехника; Электрические машины; Теоретические основы электротехники; Электрические измерения; Электротехнические материаловедение; Информационно-измерительная техника, Инженерная и компьютерная графика. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Электрооборудование линий электропередачи подстанций и распределительных сетей; - Эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования электрических сетей; - Производственное обучение и /или профессиональная практика (Ознакомительная практика). |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 10 / 300 часов |
| Продолжительность модуля | 3 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая. |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрооборудование промышленных предприятий; Монтаж электрооборудования; Безопасность жизнедеятельности; Дипломный проект. |

5.12 Спецификация модуля ПМ 6 «Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь выполнять работу по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Производить проверку релейной защиты и автоматики. 2. Контролировать режим работы оборудования объектов электроэнергетики. 3. Проводить организационные мероприятия по обеспечению безопасной работы |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Соблюдение общих рекомендации при проверке электрических характеристик реле по месту установки величин и работе контактов. 2. Выбор типов реле и способов регулирования параметров релейной защиты и автоматики. 3. Выполнение диагностики электрооборудования, его агрегатов и систем и устранять простейшие неполадки и сбои в работе. 4. Чтение схемы релейной защиты и автоматики электрических машин и аппаратов, линий электропередачи и трансформаторов. 5. Обеспечение стабильной работы низковольтной техники электроэнергетических систем в условиях внутренних перенапряжений. 6. Определение видов основных дефектов и неисправностей электрооборудования. 7. Выявление и устранение неисправностей в процессе межремонтного цикла и ремонтных работ. 8. Определение необходимости проведения организационно-технические мероприятий по повышению экономичности и эксплуатационной надежности электрических сетей различного назначения. 9. Выбор режима работы, обеспечивающих надежную работу оборудования. 10. Использование индивидуальных средств защиты при выполнении работ. 11. Умение освободить пострадавшего от воздействия электрического тока. 12. Умение проводить инструктажи и заполнять акты H I. 13. Выполнение приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим. |
| Пререквизиты | Электрические машины; Основы экономики; Экономическая теория. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Релейная защита и автоматика систем электроснабжения; - Перенапряжение и изоляция в электроустановках. |
| Тип модуля | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 7 / 210 часов |
| Продолжительность модуля | 4 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрические сети и системы; Производственная практика; Дипломная работа. |

5.13 Спецификация модуля ПМ 7 «Применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Применять физико-математические методы для решения практических задач с помощью систем компьютерной математик. 2. Применять вероятностные и статистические методы к оценке точности измерений и испытаний. 3. Применять теоретические знания для решения конкретных физических задач и ситуаций. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Применение методов математического анализа и моделирования в теоретических и экспериментальных исследованиях. 2. Построение математических моделей и выбор подходящих математических методов и алгоритмов решения задачи. 3. Выполнение операции над матрицами и решение системы линейных уравнений. 4. Решение задач, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости. 5. Проведение качественных математических исследовании. 6. Выработка практических рекомендаций на основе проведенного математического анализа. 7. Исследование функций с помощью производных. 8. Вычисление двойных интеграл в декартовой и полярной системе координат. 9. Применение к интегрированию иррациональных выражений подстановок Эйлера. 10. Применение к интегрированию иррациональных выражений подстановок Эйлера. 11. Применение закона сохранения импульса энергии при ударе. 12. Определение момента инерции маятника Максвелла, коэффициента вязкости жидкости методом Стокса, коэффициента вязкости воздуха капиллярным путем, радиуса кривизны линзы с помощью колец Ньютона, длину волн лазерного излучения. 13. Исследование магнитного поля методом моделирование. 14. Определение момента инерции твердых тел с помощью крутильных колебаний, скорости полета снаряда на баллистическом крутильном магните. 15. Исследование характеристики фотоэлемента. |
| Пререквизиты | Физика, Математика школьные дисциплины, Теоретические основы электротехники. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Физика I. II.; - Математика I. II.; - Специальные разделы математики. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 5 / 150 часов |
| Продолжительность модуля | 3-4 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрооборудование предприятии; Автоматическое управление в электроэнергетике; Дипломное проектирование. |

5.14 Спецификация модуля ПМ 8 «Организация бесперебойной и надежной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Организация бесперебойной и надежной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь организовать бесперебойную и надежную работу электрооборудования, механизмов, машин и двигателей |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Выполнять разработку и оценку алгоритмов работы и взаимодействия различных устройств автоматики электроэнергетических устройств. 2. Соблюдать основы безопасного производства работ в действующих электроустановках. 3. Владеть навыками безопасного проведения работ. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Владение знаниями о принципах систем автоматического управления в электроэнергетике. 2. Характеристика способов регулировки параметров режима электроэнергетических систем. 3. Применение схем автоматического повторного включения и автоматического включения резерва. 4. Понимание степени необходимости защитного заземления и зануления. 5. Классификация технических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электрических установках. 6. Соблюдение правил техники безопасности при замене и испытании электрооборудования, его агрегатов и систем. 7. Выбор защит и электроавтоматики для сетей электроснабжения промышленного предприятия. 8. Выбор безопасного метода работы и средств защиты при осмотре электрооборудования. 9. Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования. |
| Пререквизиты | Электрические машины; Физика; Математика; Электрические измерения; Инженерная и компьютерная графика. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Автоматическое управление в электроэнергетике; - Охрана труда и электробезопасность; - Производственное обучение и /или профессиональная практика (Технологическая практика). |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 4 / 120 часов |
| Продолжительность модуля | 4 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрические сети и системы; Производственная практика; Дипломная работа. |

5.16 Спецификация модуля ПМ 9 «Современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь применять современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Анализировать техническую информацию по энергетическому оборудованию, конструкциям и технологическим схемам электрических станций. 2. Рассчитывать параметры функционирования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 3. Анализировать эффективность схем преобразования энергии и оценивать перспективность новых способов производства энергии. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Владение технологией производства электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических станциях. 2. Выявление физической сущности процессов, протекающих в основном оборудовании электростанций. 3. Использование элементарных методов экспериментального определения основных характеристик теплотехнического оборудования. 4. Анализ технической информации по энергетическому оборудованию, схемам электрических станций энергетическому оборудованию, схемам электрических станций. 5. Обоснование целесообразности использования отдельных видов возобновляемых источников энергии в условиях конкретных регионов. 6. Выполнение тепловых расчётов простых и комбинированных энергетических схем, использующих один или несколько возобновляемых, или нетрадиционных источников энергии. 7. Выбор оборудования и определение условий его эксплуатации. 8. Оценка экономической и экологической эффективность энергетических установок, использующих нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 9. Выявление перспектив дальнейшего развития энергетического использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 10. Использование современных технологий в системах автономного энергоснабжения. 11. Определение расхода, температуры теплоносителя и возможное время использования пласта для извлечения геотермальной энергии. 12. Определение оптимальных сочетании различных устройств использующих, возобновляемые источники энергии для удовлетворения нужд потребителя. |
| Пререквизиты | Физика; Теоретические основы электротехники; Математика; Информатика; Математические задачи и компьютерное моделирования. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Общая энергетика - Возобновляемая энергетика - Новые технологии в энергетике. |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 10 / 300 часов |
| Продолжительность модуля | 5 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрические машины; Релейная защита и автоматика; Электроэнергетические сети и системы; Электрические станции и подстанции; Электроснабжение. |

5.16 Спецификация модуля ПМ 10 «Построение моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Построение моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет применять необходимые для построения моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Проектировать простые программные алгоритмы и реализация их с помощью современных средств программирования. 2. Применять устройства, построенные на базе цифровых интегральных микросхем. 3. Анализировать устойчивость и оптимизацию режимов электроэнергетических систем. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Владение основами программирования микропроцессорных систем. 2. Определение основных современных систем для сбора и обработки данных. 3. Понимание принципов работы и характеристики аналоговых цифровых преобразователей а. 4. Выполнение основных операций с окнами операционной системы. 5. Понимание принципов действия цифровых интегральных элементов. 6. Владение основными средствами и методами автоматизированного проектирования. 7. Подбор методов расчёта и синтеза комбинационных схем и цифровых автоматов, методы расчёта типовых устройств на интегральных схемах. 8. Решение математическим методом расчеты нормальных режимов энергосистем. 9. Проведение исследования статистической и динамической устойчивости. 10. Исследование уравнений установившегося режима специальным образованием. 11. Обработка и анализ полученных результатов. |
| Пререквизиты | Физика; Математика; Информатика; Математические задачи и компьютерное моделирования; Английский язык. |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Математические задачи и компьютерное моделирование в электроэнергетике; - Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке); - Производственное обучение и /или профессиональная практика (Технологическая практика). |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 10 / 300 часов |
| Продолжительность модуля | 5-6 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Электрооборудование предприятии; Автоматическое управление в электроэнергетике; Дипломное проектирование |

5.17 Спецификация модуля ПМ 11 «Выполнение расчета по эффективному использованию ресурсов предприятия»

| Сфера компетенции | - |
| --- | --- |
| Наименование модуля | Выполнение расчета по эффективному использованию ресурсов предприятия |
| Цель модуля | После изучения данного модуля обучающийся будет уметь выполнять расчет по эффективному использованию ресурсов предприятия |
| Уровень профессиональной квалификации | 5 |
| Результаты обучения по модулю | 1. Разработать мероприятия по повышению экономической эффективности и модернизации. 2. Выполнять планирование и управление работы персонала производственного подразделения. 3. Выполнять экономические расчеты для составления технико-экономических обоснований и сметной документации рабочих проектов. |
| Резюме содержания (разделы, темы) | 1. Составление смету затрат на приобретение и монтаж электрооборудования. 2. Оформление документов на получение материальных ценностей с цеховых складов. 3. Проведение мероприятий по увеличению сроков службы оборудования, сокращению его простоев и повышению сменности, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению его качества. 4. Проведение мероприятий по изучению передового опыта отечественного и зарубежного опыта эксплуатационного и ремонтного обслуживания оборудования и его внедрения. 5. Определение основных этапов планирования производства. 6. Распределение работ согласно сменному заданию. 7. Составление схем межцеховых и внутрицеховых электрических сетей. 8. Анализ имеющегося оборудования на моральный и технический износ. 9. Составление графика планово-предупредительных работ на ремонтный цикл. 10. Осуществление управление отдельным производственным звеном в пределах функций, возлагаемых на специалистов со средним специальным образованием. 11. Осуществление управление отдельным производственным звеном в пределах функций, возлагаемых на специалистов со средним специальным образованием. 12. Определение нормы ремонтной сложности установленного оборудования и трудоемкость ремонтных работ. 13. Расчет планового фонда заработной платы на обслуживание и ремонт электрохозяйства предприятия и затраты на эксплуатацию и содержание оборудования. 14. Выполнение расчетной сметной стоимости капитальных затрат при внедрении оборудования. 15. Выполнение расчета коэффициента эффективности и срока окупаемости оборудования. |
| Пререквизиты | Все базовые и специальные модули |
| Дисциплины, формирующие модуль | - Проектирование осветительных электроустановок и систем; - Экономика отрасли; - Производственное обучение и /или профессиональная практика (Преддипломная практика) |
| Тип модуля (обязательный, по выбору) | Обязательный / По выбору |
| Трудоемкость (кредиты РК/ академические часы) | 7 / 210 часов |
| Продолжительность модуля | 5-6 семестр |
| Форма обучения | Очная / дуальная |
| Технология обучения | Модульная (локальная); Разноуровневая |
| Методы обучения | Словесный (беседа, лекция); наглядный; практический; проблемно-поисковый; репродуктивный; индуктивный; кейс-метод. |
| Формы контроля | Устный/письменный опрос; карточки; самостоятельная работа; практическая /лабораторная работа; тестовые задания; контрольная работа; творческие заданий; кейс-заданий; зачет. |
| Необходимые ресурсы | Персональный компьютер; программное обеспечение; презентации; электронные ресурсы; опорные карточки; раздаточные материалы. |
| Язык обучения | Русский, казахский |
| Постреквизиты | Дипломное проектирование |

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

| Код и профиль образования: |  |  | 0900000 – Энергетика. Электроэнергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальность: |  |  | 0920000 – Традиционная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификация: |  |  | 092002 4 – Прикладной бакалавр сетей низкого напряжения Форма обучения: очная Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс | Модули и виды учебной деятельности |  | Кол-во кредитов | Форма контроля |  | Объем учебного времени (часы) |  |  |  |  |  |  | Распределение по курсам |  |
|  |  |  |  |  | Экзамен | Дифференцированный зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего часов | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По видам обучения |  |  | По формам организации обучения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическое обучение | Лабораторно-практические работы, курсовые проекты и работы | Практическое обучение** |  | СРО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аудит-х, контактных | СРОП (в том числе СРОС) | СРОС |  |  |
|  | БМ | Базовые модули |  | 30 | 3 | 8 | 900 | 630 | 270 |  | 720 | 180 | 60 | 1-6 |  |
|  | БМ 1 | Применение профессиональной лексики, составление деловых бумаг в сфере профессиональной деятельности |  | 6 | + | + | 180 | 90 | 90 |  | 120 | 60 | 15 | 1-2 |  |
|  | БМ 2 | Развитие и совершенствование физических качеств |  | 6 | + | + | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 1-6 |  |
|  | БМ 3 | Применение базовых знаний экономики и знаний трудового законодательства и нормативно-правовых норм для защиты своих прав в профессиональной деятельности |  | 4 |  | + | 120 | 120 |  |  | 90 | 30 | 15 | 1-4 |  |
|  | БМ 4 | Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе |  | 4 |  | + | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  | 1-2 |  |
|  | БМ 5 | Применение основ философских знаний, социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе |  | 6 |  | + | 180 | 180 |  |  | 120 | 60 | 15 | 1-6 |  |
|  | БМ 6 | Выполнение, оформление, чтение конструкторской и технологической документации с использованием прикладных программ |  | 4 | + | + | 120 | 120 |  |  | 90 | 30 | 15 | 1-4 |  |
|  | ПМ | Профессиональные модули по рабочим квалификациям |  | 36 |  |  | 1080 | 600 | 240 | 240 | 600 | 480 | 120 | 1-6 |  |
|  | ПМ 1 | Проведение слесарных и слесарно-сборочных работ |  | 10 |  |  | 300 | 180 | 60 | 60 | 180 | 120 | 30 | 1-6 |  |
|  | ПМ 2 | Техническое обслуживание цехового электрического и электромеханического оборудования |  | 8 |  |  | 240 | 120 | 60 | 60 | 120 | 120 | 30 | 1-6 |  |
|  | ПМ 3 | Монтаж элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий |  | 8 |  |  | 240 | 120 | 60 | 60 | 120 | 120 | 30 |  |  |
|  | ПМ 4 | Выполнение работы по ремонту электрического и электромеханического оборудования, кабельных и воздушных линий |  | 10 |  |  | 300 | 180 | 60 | 60 | 180 | 120 | 30 |  |  |
|  |  | Профессиональные модули квалификации специалиста среднего звена |  | 21 |  |  | 630 | 300 | 240 | 90 | 300 | 330 | 180 | 1-6 |  |
|  | ПМ 5 | Анализ электротехнических систем и функции контроля |  | 5 |  |  | 150 | 60 | 60 | 30 | 60 | 90 | 30 | 1-6 |  |
|  | ПМ 6 | Выполнение работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок электрооборудования, кабельных и воздушных линий |  | 7 |  |  | 210 | 90 | 90 | 30 | 90 | 120 | 90 | 1-6 |  |
|  | ПМ 7 | Применение основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования |  | 5 |  |  | 150 | 60 | 60 | 30 | 60 | 90 | 60 | 1-6 |  |
|  | ПМ 8 | Организация бесперебойной и надежной работы электрооборудования, механизмов, машин и двигателей |  | 4 |  |  | 120 | 90 | 30 |  | 90 | 30 |  |  |  |
|  |  | Профессиональные модули квалификации прикладного бакалавра |  | 27 |  |  | 810 | 240 | 390 | 180 | 240 | 570 | 390 |  |  |
|  | ПМ 9 | Использование современных достижений науки и передовой технологии в области электроэнергетики |  | 10 |  |  | 300 | 90 | 150 | 60 | 90 | 210 | 150 | 1-6 |  |
|  | ПМ10 | Построение моделей знания принципов действия и математического описания электромеханических устройств |  | 10 |  |  | 300 | 90 | 150 | 60 | 90 | 210 | 150 | 1-6 |  |
|  | ПМ11 | Выполнение расчета по эффективному использованию ресурсов предприятия |  | 7 |  |  | 210 | 60 | 9 0 | 60 | 60 | 150 | 90 | 1-6 |  |
|  |  | Итого: |  | 114 |  |  | 3420 | 1770 | 1140 | 510 | 1860 | 1560 | 750 |  |  |
|  | ПП | Профессиональная практика (учебная, производственная, преддипломная) |  | 42 |  |  | 1260 |  |  | 1260 | 180 | 1080 | 300 |  |  |
|  | ДП | Дипломное проектирование*** |  | 9 |  |  | 270 |  | 270 |  | 60 | 210 | 30 |  |  |
|  | ПА | Промежуточная аттестация |  | 10 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | ИА | Итоговая аттестация |  | 2 |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | Итого на обязательное обучение: |  | 180 (144 +36) |  |  | 5400 (4320 +1080) | 2130 | 1410 | 1770 | 2460 | 2850 | 1080 |  |  |
|  | К | Консультации |  | 10 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Ф | Факультативные занятия |  | 11 |  |  | 330 | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  |
|  |  | Всего: |  | 201 (165 +36) |  |  | 6030 (4950 +1080) | 2760 | 1410 | 1770 | 2460 | 3480 | 1080 |  |  |