## Лист1
Техническая спецификация по компетенции "Электромонтажные работы"
№ | Тип пункта плана | Вид предмета закупок | Код товара, работы, услуги (в соответствии с СТРУ) | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ) | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке (в соответствии с СТРУ) | Дополнительная характеристика (на русском языке) | Дополнительная характеристика (на казахском языке) | Планируемый способ закупок | Единица измерения (в соответствии с СТРУ) | Количество, объём | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | Планируемый срок осуществления государственных закупок(месяц) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (на казахском языке) | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг на казахском языке( улица, дом №, квартира№)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1
| Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 262040.000.000128 | Блок питания OPS 220В AC/24В DC 1,25А 30Вт ONI | Импульсный блок питания предназначен для преобразования сетевого переменного напряжения 100–240 В AC в стабилизированное постоянное напряжение 24 В DC. Используется для питания логических реле, модулей автоматики, контроллеров и другой промышленной электроники. Обеспечивает выходной ток до 1,5 А, имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения. Выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку, обладает компактными размерами и высоким КПД. | Входное напряжение: 85–264 В AC / 120–370 В DC * Выходное напряжение: 24 В DC * Выходной ток: до 1,5 А * Мощность: 36 Вт * Монтаж: на DIN-рейку (35 мм) * Защита: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения * Рабочая температура: от –20 до +70 °C | Кіріс кернеуі:** 85–264 В AC / 120–370 В DC **Шығыс кернеуі:** 24 В DC **Шығыс тогы:** 1,5 А дейін **Қуаты:** 36 Вт **Орнату түрі:** DIN-рейкаға (35 мм) орнатылады **Қорғау түрлері:** қысқа тұйықталудан, артық жүктемеден және артық кернеуден қорғаныс **Жұмыс температурасы:** –20-дан +70 °C дейін | Запрос ценовых предложений | шт | 13 | 9000 | 117000 | ноябрь | декабрь | Астана, ул Мәңгілік ел 53/1
| Закупки, не превышающие финансовый год | Товар | 282512.500.000036 | Логическое реле ONI PLR-S 1206 220В | Программируемое логическое реле предназначено для автоматизации небольших технологических процессов, управления освещением, насосами, вентиляцией, отоплением и другими инженерными системами. Устройство сочетает функции контроллера, таймера и счётчика, обеспечивает гибкую настройку логических операций без необходимости применения сложных систем управления. | **ONI PLR-S 1206 220 В** — это логическое программируемое реле серийного уровня, предназначенное для автоматизации небольших и средних объектов. Устройство питается напрямую от сети **110…230 В AC**, что позволяет обходиться без дополнительного блока питания. Контроллер оснащён встроенным **дисплеем 4×16 символов** и клавиатурой, что делает возможным настройку и изменение параметров непосредственно на месте без использования ПК. Реле имеет **12 дискретных входов**, часть из которых может работать как **аналоговые 0…10 В**, и **6 релейных выходов** с допустимым током до 10 А на канал. В устройстве предусмотрены встроенные **часы реального времени**, что позволяет выполнять задачи с привязкой к расписанию. | **ONI PLR-S 1206 220 В** — бұл шағын және орта нысандарды автоматтандыруға арналған сериялы деңгейдегі логикалық бағдарламаланатын реле. Құрылғы **110…230 В AC** желісінен тікелей қоректенеді, бұл қосымша қорек көзін қолдануды қажет етпейді. Контроллерде **4×16 таңбалы дисплей** және пернетақта орнатылған, бұл параметрлерді компьютерсіз, тікелей құрылғының өзінде баптауға мүмкіндік береді. Реледе **12 дискретті кіріс** бар, олардың кейбіреулері **0…10 В аналогтық кіріс** ретінде жұмыс істей алады. Сондай-ақ, құрылғыда әр арнаға 10 А дейінгі жүктемені көтере алатын **6 релейлік шығыс** бар. Орнатылған **нақты уақыт сағаты** тапсырмаларды кестеге сәйкес орындауға мүмкіндік береді. | Запрос ценовых предложений | шт | 13 | 64000 | 832000 | ноябрь | декабрь | Астана, ул Мәңгілік ел 53/1
| Закупки, не превышающие финансовый год | Закупки, не превышающие финансовый год | 282512.500.000036 | Логическое реле ONI PLR-S 1410R/T 12-24В | Программируемое логическое реле предназначено для автоматизации и управления различными технологическими процессами, инженерными системами, оборудованием и освещением. Обеспечивает выполнение логических операций, таймерных и счётных функций без использования сложных программируемых контроллеров. | Количество входов: 14 (цифровые) * Количество выходов: 10 (релейные или транзисторные — в зависимости от исполнения) * Напряжение питания: 24 В DC / 220 В AC (варианты исполнения) * Интерфейс программирования: USB или RS-485 * Поддержка расширительных модулей ввода/вывода * Встроенный ЖК-дисплей и клавиатура для локального управления * Возможность создания, редактирования и хранения пользовательских программ * Рабочая температура: от –20 до +55 °C * Монтаж: на DIN-рейку (35 мм) | Кіріс саны:** 14 (сандық) **Шығыс саны:** 10 (реле немесе транзисторлы — орындалу түріне байланысты) **Қоректену кернеуі:** 24 В DC / 220 В AC (түрлі нұсқаларда) **Бағдарламалау интерфейсі:** USB немесе RS-485 **Кіріс/шығыс кеңейту модульдерін қолдау** **Жергілікті басқаруға арналған кіріктірілген сұйық кристалды дисплей және пернетақта** **Пайдаланушы бағдарламаларын жасау, өңдеу және сақтау мүмкіндігі** **Жұмыс температурасы:** –20-дан +55 °C дейін **Орнату түрі:** DIN-рейкаға (35 мм) орнатылады | Запрос ценовых предложений | шт | 13 | 85000 | 1105000 | ноябрь | декабрь | Астана, ул Мәңгілік ел 53/1
| Закупки, не превышающие финансовый год |  | 262040.000.000285 | USB кабель к логическим реле серии PLR-S ONI | USB-кабель предназначен для подключения и программирования логических реле серии PLR-S к персональному компьютеру. Обеспечивает стабильный обмен данными между устройством и программным обеспечением для конфигурации, тестирования и загрузки пользовательских программ. | Тип кабеля: USB – интерфейс для связи с логическим реле серии PLR-S * Совместимость: все модели логических реле серии PLR-S * Длина кабеля: 1,5 м (возможны варианты исполнения) * Интерфейс подключения: USB Type-A — специализированный разъём для PLR-S * Назначение: программирование, обновление и диагностика реле * Материал изоляции: ПВХ, повышенной гибкости * Рабочая температура: от –10 до +60 °C Тип кабеля: USB – интерфейс для связи с логическим реле серии PLR-S * Совместимость: все модели логических реле серии PLR-S * Длина кабеля: 1,5 м (возможны варианты исполнения) * Интерфейс подключения: USB Type-A — специализированный разъём для PLR-S * Назначение: программирование, обновление и диагностика реле * Материал изоляции: ПВХ, повышенной гибкости * Рабочая температура: от –10 до +60 °C | Кабель түрі: USB – PLR-S сериялы логикалық реле үшін байланыс интерфейсі * Үйлесімділігі: PLR-S сериясының барлық модельдерімен * Кабель ұзындығы: 1,5 м (әртүрлі нұсқаларда шығарылуы мүмкін) * Қосылу интерфейсі: USB Type-A — PLR-S үшін арнайы қосқыш * Мақсаты: релелерді бағдарламалау, жаңарту және диагностика жасау * Оқшаулағыш материалы: иілгіш ПВХ * Жұмыс температурасы: –10-нан +60 °C дейін | Запрос ценовых предложений | шт | 13 | 19000 | 247000 | ноябрь | декабрь | Астана, ул Мәңгілік ел 53/1