ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

закупаемых услуг по аренде оборудования для компетенции «Электромонтажные работы» в рамках проведения Республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2025 (далее – Чемпионат)

1. Общие положения

1.1. Услуги предоставляются на объекте Международного выставочного центра «ЕХРО», г. Астана, в следующий период:
— до начала Чемпионата (01–03 декабря 2025 г., по согласованию с Заказчиком) – доставка и установка арендованного оборудования;
— после проведения Чемпионата (07–08 декабря 2025 г., по согласованию с Заказчиком) – демонтаж и вывоз оборудования.

1.2. Количество предоставляемого оборудования и его размещение по компетенции «Электромонтажные работы» определяется Поставщиком по согласованию с Заказчиком.

1.3. Поставщик самостоятельно и за свой счёт оформляет все необходимые разрешительные документы для ввоза, установки и эксплуатации оборудования на объекте Международного выставочного центра «ЕХРО».

1.4. Услуги по аренде оборудования включают доставку, установку, подключение, техническое обеспечение, обслуживание и сопровождение оборудования на весь период аренды.

1.5. Расчёт общей стоимости услуг осуществляется исходя из предоставления всего оборудования, указанного в настоящей технической спецификации, с учётом всех сопутствующих услуг и затрат.

2. Услуги по аренде оборудования

(2.1. Поставщик предоставляет услуги по аренде специализированного оборудования в количестве
13 (тринадцати) комплектов сроком на 4 (четыре) суток.

2.2. Каждый комплект включает следующие позиции:

- Блок питания для логического реле 24 В DR-30-24 — 1 шт .

- Программируемое логическое реле PLR-S-CPU-1206 — 1 шт.

- Программируемое логическое реле PLR-S-CPU-1410 — 1 шт.

- USB-кабель серии ONI PLR-S-CABLE-USB NEW — 1 шт.

2.3. Все предоставляемые устройства должны быть полностью исправными и соответствовать требованиям компетенции «Электромонтажные работы», а также обеспечивать возможность выполнения конкурсных заданий, связанных с монтажом, вводом в эксплуатацию и программированием логических реле.

2.4. Услуги по аренде оборудования включают:

- доставку оборудования на площадку Чемпионата;

- установку, подключение и настройку оборудования с учётом требований компетенции;

- техническую поддержку Поставщика во время Чемпионата;

- замену неисправного оборудования;

- демонтаж и вывоз оборудования после завершения Чемпионата.

2.5. Стоимость услуг указывается за полный период аренды (4 суток) одного комплекта оборудования, включая все сопутствующие услуги и затраты.

|  | Наименование компетенции | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | Аренда оборудования, необходимого для проведения практических заданий по компетенции «Электромонтажные работы», в количестве 13 (тринадцати) комплектов сроком на 4 (четыре) суток. Каждый комплект включает следующее оборудование: - Блок питания для логического реле 24 В DR-30-24 — 1 шт. - Программируемое логическое реле PLR-S-CPU-1206 — 1 шт. - Программируемое логическое реле PLR-S-CPU-1410 — 1 шт. - Логическое реле PLR-S. USB-кабель серии ONI PLR-S-CABLE-USB NEW — 1 шт. | Комплект | 13 |

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
«Электромонтаждық жұмыстар» мамандығы бойынша жабдықты жалға алу қызметтерін сатып алу үшін
WorldSkills Kazakhstan 2025 Республикалық кәсіби шеберлік чемпионаты шеңберінде (әрі қарай – Чемпионат)

1. Жалпы ережелер
1.1. Қызметтер «EXPO» халықаралық көрме орталығы, Астана қаласында келесі кезеңде көрсетіледі:
— Чемпионат басталғанға дейін (2025 жылғы 1–3 желтоқсан, Тапсырыс берушімен келісілген) – жалға алынған жабдықты жеткізу және орнату;
— Чемпионат аяқталғаннан кейін (2025 жылғы 7–8 желтоқсан, Тапсырыс берушімен келісілген) – жабдықты демонтаждау және шығару.

1.2. «Электромонтаждық жұмыстар» мамандығы бойынша берілетін жабдықтың саны мен орналасуы Жеткізуші мен Тапсырыс берушінің келісімі бойынша анықталады.

1.3. Жеткізуші өз есептерімен және өз қаражаты есебінен «EXPO» халықаралық көрме орталығына жабдықты әкелу, орнату және пайдалану үшін барлық қажет рұқсат құжаттарын рәсімдейді.

1.4. Жабдықты жалға алу қызметтеріне жабдықты жеткізу, орнату, қосу, техникалық қамтамасыз ету, қызмет көрсету және толық жалға алу кезеңінде жабдықты қолдау кіреді.

1.5. Қызметтердің жалпы құны осы техникалық сипаттамада көрсетілген барлық жабдықты, сондай-ақ барлық қосымша қызметтер мен шығындарды ескере отырып есептеледі.

2. Жабдықты жалға алу қызметтері
2.1. Жеткізуші мамандандырылған жабдықты 13 (он үш) комплект бойынша 4 (төрт) күн мерзімге жалға алу қызметтерін көрсетеді.

2.2. Әр комплект мыналарды қамтиды:

- Логикалық реле үшін қуат блогы 24 В DR-30-24 — 1 дана

- Бағдарламаланатын логикалық реле PLR-S-CPU-1206 — 1 дана

- Бағдарламаланатын логикалық реле PLR-S-CPU-1410 — 1 дана

- ONI сериялы USB кабелі PLR-S-CABLE-USB NEW — 1 дана

2.3. Барлық берілетін құрылғылар толық жұмыс қабілетінде болуы керек және «Электромонтаждық жұмыстар» мамандығының талаптарына сәйкес келуі тиіс, сонымен қатар монтаждау, іске қосу және логикалық релелерді бағдарламалау бойынша конкурс тапсырмаларын орындауға мүмкіндік беруі қажет.

2.4. Жабдықты жалға алу қызметтеріне мыналар кіреді:

- Чемпионат алаңына жабдықты жеткізу;

- Мамандық талаптарын ескере отырып жабдықты орнату, қосу және баптау;

- Чемпионат кезінде Жеткізушінің техникалық қолдауы;

- Ақаулы жабдықты ауыстыру;

- Чемпионат аяқталғаннан кейін жабдықты демонтаждау және шығару.

2.5. Қызмет құны бір комплект жабдықты толық жалға алу мерзімі (4 күн) үшін көрсетіледі, барлық қосымша қызметтер мен шығындарды қоса есептегенде.

|  | Біліктілік атауы | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтаждық жұмыстар | «Электромонтаждық жұмыстар» біліктілігі бойынша практикалық тапсырмаларды орындауға қажет жабдықты жалға алу, 13 (он үш) комплект көлемінде, 4 (төрт) тәулікке.. Әрбір комплект келесі жабдықтарды қамтиды:. - Логикалық реле үшін 24 В DR-30-24 қуат блогы — 1 дана - Бағдарламаланатын логикалық реле PLR-S-CPU-1206 — 1 дана - Бағдарламаланатын логикалық реле PLR-S-CPU-1410 — 1 дана - Логикалық реле PLR-S. ONI PLR-S-CABLE-USB NEW сериялы USB кабелі — 1 дана | Комплект | 13 |