Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг (в рамках выполнения государственного задания)

| Наименование товара/работ/услуг* | ЛДСП-(плита) прессована |
| --- | --- |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 100 |
| Цена за единицу, в тенге | 13800,00 |
| Общая сумма, в тенге | 1380000,00 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней |
| Указание на Национальные стандарты, в случае отсутствия на Межгосударственные стандарты | СТ РК ГОСТ Р 32289-2013 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых товаров/работ/услуг | Размер:16мм*2440*1830мм-(2 сорт)-для застройки одной площадки . (5 листов для одной площадки) |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Проспект Мангилик Ел, 53/1 |
| Дополнительные условия |  |

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг (в рамках выполнения государственного задания)

| Наименование товара/работ/услуг* | Брус(сосна) 0,50х0,50х3000мм |
| --- | --- |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 600 |
| Цена за единицу, в тенге | 455,00 |
| Общая сумма, в тенге | 273000,00 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней |
| Указание на Национальные стандарты, в случае отсутствия на Межгосударственные стандарты | СТ РК ГОСТ Р 8486-86 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых товаров/работ/услуг | Брусок строганный 50мм*50мм*3м(сухой) Толщина (мм)-50 мм, Ширина (мм) -50 мм, Длина (мм)-1 м, 3 м, Древесина-сосна, ель, Сортность-1-й сорт, Влажность-8-12%, Камерная сушка Легко должен сохраняет геометрию, устойчив к воздействию нагрузок |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Проспект Мангилик Ел, 53/1 |
| Дополнительные условия |  |

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг (в рамках выполнения государственного задания)

| Наименование товара/работ/услуг* | Брус(сосна) 0,70х0,50х4000мм |
| --- | --- |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 600 |
| Цена за единицу, в тенге | 523,00 |
| Общая сумма, в тенге | 313800,00 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней |
| Указание на Национальные стандарты, в случае отсутствия на Межгосударственные стандарты | СТ РК ГОСТ Р 8486-86 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых товаров/работ/услуг | обрезной (для устройства каркаса) Рейкка из дерево 0,70×50 мм Материал: сосна 1,2 сорт, строительный лес. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Проспект Мангилик Ел, 53/1 |
| Дополнительные условия |  |

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг (в рамках выполнения государственного задания)

| Наименование товара/работ/услуг* | Тройник для сточных вод - ПП Ø110мм |
| --- | --- |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 19 |
| Цена за единицу, в тенге | 465.00 |
| Общая сумма, в тенге | 8835.00 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней |
| Указание на Национальные стандарты, в случае отсутствия на Межгосударственные стандарты | - ГОСТ Р 32591-2013 - это межгосударственный стандарт, который регламентирует фитинги из меди и медных сплавов, используемые для соединения медных труб методом прессования. Данный стандарт был введен в действие на территории Республики Казахстан с 01.08.2015 года. |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых товаров/работ/услуг | Угол: 87/90. Назначение: хозяйственно-бытовое. Тип канализации: внутренняя Материал: полипропилен. Цвет: серый Материал: полипропилен. Цвет: серый |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Проспект Мангилик Ел, 53/1 |
| Дополнительные условия |  |

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг (в рамках выполнения государственного задания)

| Наименование товара/работ/услуг* | Переход эксцентрический ПП Ø 50х110 |
| --- | --- |
| Единица измерения | шт |
| Количество | 19 |
| Цена за единицу, в тенге | 1335.00 |
| Общая сумма, в тенге | 25365.00 |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней |
| Указание на Национальные стандарты, в случае отсутствия на Межгосударственные стандарты | СТ РК ГОСТ Р 32591-2013 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых товаров/работ/услуг | Материал переходника: Полипропилен. Тип присоединения: Раструбное. Рабочая среда: Вода. Цвет: Серый. Вес: 0.026 кг. Условный проход:100/50 мм |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | - |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг | Проспект Мангилик Ел, 53/1 |
| Дополнительные условия |  |

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде)

| Тауардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы* | ДСП-(плита) престелген |
| --- | --- |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Саны | 100 |
| Бірлік бағасы, теңгемен | 13800,00 |
| Жалпы сома, теңгемен | 1380000,00 |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету мерзімі: | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| Мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда Ұлттық стандарттарды көрсету | ҚР СТ МЕМСТ Р 32289-2013 |
| Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Өлшемі:16мм*2440*1830мм-(2-сынып)- бір учаскені салуға арналған. (бір алаңға арналған 5 парақ) |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | - |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету орны | Даңғыл Мәңгілік Ел, 53/1 |
| Қосымша шарттар |  |

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде)

| Тауардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы* | Арқалық(қарағай) 0,50х0,50х3000мм |
| --- | --- |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Саны | 600 |
| Бірлік бағасы, теңгемен | 455,00 |
| Жалпы сома, теңгемен | 273000,00 |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету мерзімі: | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| Мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда Ұлттық стандарттарды көрсету | ҚР СТ МЕМСТ Р 8486-86 |
| Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Сүргіленген кесек 50мм*50мм*3м(құрғақ) Қалыңдығы (мм)-50 мм, Ені (мм) -50 мм, Ұзындығы (мм)-1 м, 3 м, Ағаш-қарағай, шырша, Сұрып-1-ші сұрып, Ылғалдылығы-8-12%, Камерада кептіру Геометрияны оңай сақтауы керек, жүктемелерге төзімді |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | - |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету орны | Даңғыл Мәңгілік Ел, 53/1 |
| Қосымша шарттар |  |

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде)

| Тауардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы* | Арқалық(қарағай) 0,70х0,50х4000мм |
| --- | --- |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Саны | 600 |
| Бірлік бағасы, теңгемен | 523,00 |
| Жалпы сома, теңгемен | 313800,00 |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету мерзімі: | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| Мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда Ұлттық стандарттарды көрсету | ҚР СТ МЕМСТ Р 8486-86 |
| Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | қырлы (қаңқа құрылғысы үшін) Рейка ағаш 0,70×50 мм Материал: қарағай 1,2 сорт, құрылыс орманы. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | - |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету орны | Даңғыл Мәңгілік Ел, 53/1 |
| Қосымша шарттар |  |

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде)

| Тауардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы* | Ағынды суларға арналған тройник - ПП Ø110мм |
| --- | --- |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Саны | 19 |
| Бірлік бағасы, теңгемен | 465.00 |
| Жалпы сома, теңгемен | 8835.00 |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету мерзімі: | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| Мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда Ұлттық стандарттарды көрсету | - МЕМСТ Р 32591-2013 - мыс құбырларын престеу әдісімен қосу үшін қолданылатын мыс және мыс қорытпаларынан жасалған арматураны реттейтін мемлекетаралық стандарт. Бұл стандарт Қазақстан Республикасының аумағында 01.08.2015 жылдан бастап қолданысқа енгізілді. |
| Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Бұрыш: 87/90. Мақсаты: шаруашылық-тұрмыстық. Кәріздің түрі: ішкі Материал: полипропилен. Түсі: сұр Материал: полипропилен. Түсі: сұр |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | - |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету орны | Даңғыл Мәңгілік Ел, 53/1 |
| Қосымша шарттар |  |

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде)

| Тауардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы* | Эксцентрлік өткел ПП Ø 50х110 |
| --- | --- |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Саны | 19 |
| Бірлік бағасы, теңгемен | 1335.00 |
| Жалпы сома, теңгемен | 25365.00 |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету мерзімі: | Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |
| Мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда Ұлттық стандарттарды көрсету | ҚР СТ МЕМСТ Р 32591-2013 |
| Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Адаптердің материалы: Полипропилен. Қосылу түрі: Қоңыраулы. Жұмыс ортасы: Су. Түсі: Сұр. Салмағы: 0.026 кг. Шартты өту:100/50 мм |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | - |
| Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету орны | Даңғыл Мәңгілік Ел, 53/1 |
| Қосымша шарттар |  |